云南省工程建设地方标准    DB

DBJ 53/T-XX-20XX

云南省建筑装配式内装修工程技术标准

Technical specification for prefabricated interior decorationof buildings in Yunnan Province

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布            202X-XX-XX  实施

云南省住房和城乡建设厅 发布

前  言

根据云南省住房和城乡建设厅下发的《关于印发云南省2024年有关工程建设地方标准编制计划（第二批）的通知》的要求，标准编制组经过广泛深入的调查研究，认真总结装配化内装修实践的经验，参考相关国内外先进标准，在全省范围广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准分7章，主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 设计；5 施工；6 质量验收；7 使用维护。

本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由昆明市建筑设计研究院股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议请寄送昆明市建筑设计研究院股份有限公司（地址：云南省昆明市西山区前旺路27号，邮政编码：650228，电子邮箱：  kad@ynkad.com），以供今后修订时参考。

主编单位：昆明市建筑设计研究院股份有限公司

中国建筑标准设计研究院

中国建材工业经济研究会

参编单位：云南省设计院集团

昆明群之英科技有限公司

北京太伟宜居装饰工程有限公司

本标准主要起草人：

主要审查人员：

目    录

1 总 则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 材料与部品	4

3.3 室内环境	5

3.4 标准化设计和模数设计	5

4  设计	6

4.1 一般规定	6

4.2 标准化设计和模数协调	7

4.3 集成设计与部品选型	7

4.4 设备和管线	13

4.5 接口和细部	14

5  施工安装	16

5.1 一般规定	16

5.2 施工准备	16

5.3 设备和管线安装	17

5.4 部品安装	17

5.5 成品保护	20

6  质量验收	21

6.1 一般规定	21

6.2 隔墙与墙面系统	22

6.3 吊顶系统	23

6.4 楼地面系统	24

6.5 集成式厨房	26

6.6 集成式卫生间	28

7  使用维护	31

7.1 一般规定	31

7.2 质量保修与责任​	31

7.3 使用说明书编制要求​	31

7.4 日常维护要求​	32

7.5 维修与更换​	32

7.6 特殊环境维护​	32

7.7 信息化管理​	33

本规程用词说明	34

引用标准名录	35

附录A	36

附：条文说明	37

1 总 则

1.0.1 为规范和推动云南省装配式内装修技术应用，促进建筑装修工程技术转型升级，做到技术先进、安全可靠、经济合理、质量保证、绿色环保，全面提升云南省装配式内装修工程的设计和施工水平，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于云南省新建、改建和扩建工程的装配式内装修的集成设计、施工安装、质量验收及使用维护。

1.0.3 装配式内装修工程应以提高工程品质和效率、减少人工、资源和能源消耗、减少碳排放和建筑装修垃圾为基本原则，并应满足标准化设计、工业化生产、装配化施工、信息化管理和智能化应用的要求。

1.0.4装配式内装修工程除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1装配化内装修assembied interiorconstruction

遵循管线与结构分离的原则，运用集成设计方法，统筹隔墙和墙饰面系统、吊顶系统、楼地板系统、厨房系统、卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备与管线系统，采用工业化生产的部品部件，以干式工法为主进行施工安装，实现工程效率提升的装修模式。

2.0.2管线与结构分离pipe and wire detached from skeleton

建筑结构体中不敷设设备及管线，采取设备及管线与建筑结构体相分离的安装方式。

2.0.3 集成设计 integrated design

统筹不同专业、不同系统的技术要求，协调系统与系统之间、系统内部、部品部件之间的连接，协调设计、生产、安装、维护等不同阶段的需求，前置解决设计问题的过程。

2.0.4干式工法non-wet construction

施工现场采用干作业施工工艺的建造方法。

2.0.5集成厨房integrated kitchen

由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面（板）、橱柜和厨房设备及管线等集成，并主要采用干式工法装配而成的厨房。

2.0.6集成卫生间integrated bathroom

由工厂生产的楼地面、吊顶、墙面（板）、柜体和洁具设备及管线等集成，并主要采用干式工法装配而成的卫生间。

2.0.7整体收纳system cabinets

由工厂生产，现场装配满足不同功能空间分类储藏要求的基本单元模块化部品。

2.0.8不降板同层排水drainage of the same floor

建筑毛坯结构中，卫生间、厨房、阳台地面低于房间地面的落差不大于50mm，器具排水管、排水横支管和接入排水立管的部位均不穿越本层结构楼板到下层空间，且与排水器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。

2.0.9部品 infill components

将多种配套的部件或复合产品以工业化的技术集成的功能单元。

2.0.10部件 infill parts

具备独立的使用功能，满足特定要求，可以用工业化的技术组装成部品的单一产品。

2.0.11可逆安装 reversible installation

一种实现部品部件拆卸、更换及安装时不对相邻的部品部件产生破坏性影响的安装方式。

3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1装配式内装修工程应统筹项目定位、建设条件、技术选择和成本控制的要求编制技术策划方案。技术策划方案应包含以下内容：

1 方案设计与设备选型；

2 部品部件的质量、经济性和低影响性分析；

3 施工组织设计与技术路线的制定；

4 后期运营、维护、更新、拆除全过程分析。

3.1.2装配式内装修系统应与结构系统、外围护系统、设备和管线系统进行一体化集成设计。

3.1.3装配式内装修系统设计应进行建筑模数和内装部品模数协调，遵循模数协调和少规格多组合原则，进行标准化设计和模数化设计，提高内装部品的标准率。

3.1.4装配式内装修部品应具有通用性和可替代性，采用标准化接口，满足部品部件的维修和易损部件的更换要求。

3.1.5装配式内装修工程宜与数字智能化设备集成，并符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB50314的有关规定。

3.1.6装配式内装修工程宜采用建筑信息模型(BIM)技术，实现全过程的信息化管理和专业协同，保证工程信息传递的准确性与质量可追溯性。

3.1.7 装配式内装修工程应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

3.2 材料与部品

3.2.1 装配式内装修应采用节能绿色环保材料，应选用低甲醛、低挥发性有机物(VOC）的环保材料，有害物质限量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定。

3.2.2 装配式内装修所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.2.3 材料与部品进场时应有产品合格证书、使用说明书及性能检测报告等质量证明文件，对于用量较大的辅料产品也应提供相应检测报告

3.2.4主要材料与部品应符合下列规定：

1 石材、建筑陶瓷、石膏制品、无机粉粘结材料等无机非金属装饰装修材料的放射性限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素》

2 辅料产品也应提供相应检测报告。

3.3 室内环境

3.3.1 装配式内装修工程应采取有效措施改善和提升室内热环境、光环境、声环境和空气环境的质量，降低外界不良环境对建筑的影响。
3.3.2 装配式内装修工程应在工程完工7天后、工程交付使用前进行室内环境质量验收。
3.3.3装配式内装修工程的隔声减噪应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的有关规定。

3.4 标准化设计和模数设计

3.4.1 装配式内装修工程应对建筑的主要使用空间和主要的部品部件进行标准化设计，提高标准化程度。
3.4.2 装配式内装修工程应采用标准化的构造节点、部件，便于组装连接和维修更新。
3.4.3 装配式内装修工程部品部件的定位宜通过设置模数网络来控制，采用基本模数或分模数，宜采用界面定位法。
3.4.4 装配式内装修工程设计应协同部品部件的规格、型号和安装过程的尺寸，并对建筑设计模数和部品部件生产制造进行统筹协调。

3.4.5 装配式内装修工程设计应根据生产、安装的要求确定公差，并在结构构件尺寸、隔墙尺寸、装修做法和安装尺寸和采用标准化的构造节点、部件，便于组装连接和维修更新。
4  设 计

4.1 一般规定

4.1.1 装配式内装修设计流程宜按照技术策划、方案设计、部品集成与选型、深化设计四个阶段进行。

4.1.2 装配式内装修应协同建筑、结构、给水排水、供暖、通风和空调、燃气、电气、智能化等各专业的要求，进行协同设计，并应统筹设计、生产、安装和运维各阶段的需求。
4.1.3 装配式内装修应采用工厂化生产的部品部件，按照模块化和系列化的设计方法，满足多样化需求。
4.1.4 装配式内装修设计应选用集成度高的内装部品。
4.1.5 装配式内装修设计应考虑建筑全生命周期内使用功能可变性的需求，宜考虑满足多种场景下的使用需求。
4.1.6 装配式内装修设计应明确内装部品部件和设备管线的主要性能指标，应满足结构受力、抗震、安全防护、防火、防水、防静电、防滑、隔声、节能、环境保护、卫生防疫、适老化、无障碍等方面的需要。
4.1.7装配式内装修施工图纸应采用空间净尺寸标注，表达深度应满足装配化施工的要求。
4.1.8 装配式内装修设计应充分考虑部品部件、设备管线维护与更新的要求，采用易维护、易拆换的技术和部品，对易损坏和经常更换的部位按照可逆安装的方式进行设计。

4.1.9  装配式内装修设计应采用装配式卫生间和装配式厨房，并具有管线设施集成检修维护的功能，有适老化需求时，应有保证老年人使用安全、便利的措施。

4.1.10 装配式集成卫生间和装配式集成厨房在有可靠的防水结构和技术措施的情况下，可无需做防水层施工。

4.1.10 装配式厨卫防渗漏是其本身应具有的一大优势，防水底盘和墙面围合的空间能确保不渗不漏情况下，可以无需做防水层施工，既可节省不必要的防水成本也可以加快无需防水层施工带来的快速安装工期，但需要装配式厨卫部品企业能提供相应的防渗漏检测报告。

4.1.11 既有建筑装修改造时，应复核增加的楼面荷载不超过原设计标准，如不满足时，应先进行结构加固设计。

4.2 标准化设计和模数协调

4.2.1 装配式内装修应对建筑的主要使用空间和部品部件进行标准化设计，并应提高标准化程度。

4.2.2 装配式内装修设计应遵循模数化的原则，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的规定，住宅应符合现行行业标准《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445的规定，并应符合下列规定：
  1 装配式内装修宜与功能空间采用同一模数网格；
  2 装配式内装修的隔墙、固定厨柜、设备、管井等部品部件，宜采用分模数M/2模数网格；

3 构造节点和部品部件接口等宜采用分模数M/2、M/5、M/10模数网格。

4.2.3 装配式内装修部品部件的定位可通过设置模数网格来控制，且宜采用界面定位法。
4.2.4 装配式内装修设计应协调部品部件的设计、生产和安装过程的尺寸并对建筑设计模数与部品部件生产制造之间的尺寸进行统筹协调。
4.2.5 装配式内装修设计可设置容错尺寸，合理调节生产、施工等环节的偏差。

4.3 集成设计与部品选型

4.3.1装配式内装修应结合项目需求、建筑条件与成本要求等，对隔墙与墙面系统、吊顶系统、楼地面系统、集成式厨房系统、集成式卫生间系统、收纳系统、内门窗系统、设备和管线系统等进行集成设计。

4.3.2装配式内装修应按照设备管线与结构分离的原则进行集成设计。

4.3.3集成设计选用通用化部品进行多样化组合，满足个性化要求。

4.3.4集成设计宜优先确定功能复杂、空间狭小、管线集中的建筑空间的部品选型和布置。
4.3.5应结合使用需求以及生产安装要求，对部品部件的外观效果、规格尺寸、连接方式及使用年限等进行选型和优化设计。
4.3.6集成设计应充分考虑装修基层，部品部件生产安装过程中的偏差，宜采用可调节的构造或部件来消除各种偏差带来的影响。

Ⅰ 隔墙与墙面系统

4.3.1 居住建筑类的装配式隔墙应满足建筑物防震、防火、隔声等功能要求，具有分户功能的内隔墙应具有良好的隔声性能。

4.3.2新建装配式隔墙应选用非砌筑免抹灰的轻质墙体，可选用龙骨隔墙、条板隔墙或其他干式工法施工的隔墙。

4.3.3 新建装配式隔墙设计宜采用集成饰面层，如需和原建筑墙体装饰面相协调时，也可以采用非集成饰面层设计（如石膏板+刮腻子+刷乳胶漆做法）。

4.3.4 已有建筑墙体需装修翻新的，可结合项目实际条件选择采用装配式墙面或非装配式墙面。

4.3.5装配式隔墙沿顶、沿地边以及与结构相连的竖边应与基体结构连接牢固。

4.3.6 卫生间和厨房空间之外的装配式隔墙与地面相接部位应设踢脚。

4.3.7 宜采用墙体内有空腔的装配式隔墙，可在墙体空内敷设给水支管、电气分支管线及线盒等，有空的装配式隔墙隔声性能应满足设计及相关规范要求。

4.3.8隔墙与墙面系统的构造应连接稳固、便于安装，并应与开关、插座、设备管线等的设计相协调；不同设备管线安装于隔墙或墙面系统时，应采取必要的加固、隔声、减振或防火封堵措施。

4.3.9龙骨隔墙应符合下列规定：

1 隔墙的构造组成和厚度应根据防火、隔声、空腔内设备管线安装等方面的要求确定；
2 隔墙内的防火、保温、隔声填充材料宜选用岩棉、玻璃棉等不燃材料；
3 有防水、防潮要求的房间隔墙应采取相关措施，墙面板宜采用耐水饰面一体化集成板，门与板交界处、板缝之间应做防水处理；
4 隔墙上需固定或吊挂重物时，应采用可靠的加固措施；
5 龙骨的布置应满足墙体强度的要求，必要时龙骨强度应进行验算，并采取相应的加强措施；
6 门窗洞口、墙体转角连接处等部位的龙骨应进行加强处理。

4.3.10条板隔墙应符合下列规定：
1 应根据使用功能和使用部位需求，确定墙体的材料和厚度；
2 应与设备管线的安装敷设相结合，避免墙体表面的剔凿；
3 当条板隔墙需吊挂重物和设备时，应根据板材性能采取必要的加固措施。

4.3.11装配式墙面应符合下列规定：
1宜采用集成饰面层的墙面，饰面层宜在工厂内完成；
2 应与基层墙体有可靠连接；
3 墙面悬挂较重物体时，应采用专用连接件与基层墙体连接固定。

Ⅱ吊顶系统

4.3.12装配式吊顶系统可采用明龙骨、暗龙骨或无龙骨吊顶、软膜天花或其他干式工法施工的吊顶。

4.3.13应根据房间的功能和装饰要求选择装饰面层材料和构造做法，宜选用带饰面的成品材料。

4.3.14吊顶系统宜与新风、排风、给水、喷淋、烟感、灯具等设备和管线进行集成设计。

4.3.15吊顶系统与设备管线应各自设置吊件，并应满足荷载计算要求。

4.3.16重量较大的灯具应安装在楼板或承重结构构件上，不得直接安装在吊顶上，并应满足荷载计算要求。

4.3.17吊顶系统内敷设设备管线时，应在管线密集和接口集中的位置设置检修口。

4.3.18吊顶系统与墙或梁交接处，应设伸缩缝隙或收口线脚。

4.3.19吊顶系统主龙骨不应被设备管线、风口、灯具、检修口等切断。

Ⅲ 楼地面系统

4.3.20装配式楼地面系统可采用架空楼地面、非架空干铺楼地面或其他干式工法施工的楼地面。

4.3.21装配式楼地面系统应满足房间使用的承载、防水、防滑、隔声等各项基本功能需求，放置重物的部位应采取加强措施。

4.3.22装配式楼地面系统宜与地面供暖、电气、给水排水、新风等系统的管线进行集成设计。

4.3.23 装配式楼地面系统应与主体结构有可靠连接，且施工安装时不应破坏主体结构。

4.3.24装配式楼地面系统与地面辐射供暖、供冷系统结合设置时，宜选用模块式集成部品。

4.3.25架空楼地面内敷设管线时，架空层高度应满足管线排布的需求，并应设置检修口或采用便于拆装的构造。

4.3.26架空楼地面设计应符合下列规定：
1 架空楼地面与墙体交界处应设置伸缩缝，并宜采取美化遮盖措施；
2 宜在架空空间内分舱设置防水、防虫构造，并应采取防潮、防霉、易清扫、易维护的措施。

4.3.27非架空干铺楼地面的基层应平整，当采用地面辐射供暖、供冷

系统复合脆性面材地面时，应保证绝热层的强度。

4.3.28非架空干铺楼地面的面层和填充构造层强度应满足设计要求，当填充层采用压缩变形的材料时，易产生局部受压凹陷，应采取加强措施。

Ⅳ 集成式厨房

4.3.29建筑设计应协调结构、内装、设备等专业合理确定厨房的布局方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞预留尺寸及管道井位置等。
4.3.30集成式厨房的设计应包含厨房楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线的设计，并应与内装修工程的其他系统进行协同设计。

4.3.31集成式厨房设计应遵循人体工程学的要求合理布局，采用标准化、模块化的方法进行精细化设计。

4.3.32集成式厨房设计时应充分考虑设备管线更新、维护的需求，并应在相应的部位设置检修口或检修门。

4.3.33集成式厨房墙面和吊顶应选用耐热和易清洁的材料，地面应选择防滑耐磨、低吸水率和易清洁的材料；吊顶、墙面、地面材料应为燃烧性能A级的材料。

4.3.34集成式厨房的吊柜、厨房电器等应与主体结构有可靠连接，当悬挂在轻质隔墙上时，应采取加强措施。

4.3.35集成式厨房管线应进行综合协同设计，竖向管线应集中设置，冷热水表、燃气表、净水设备等宜集中布置，且应便于查表和检修。

Ⅴ 装配式集成卫生间

4.3.36建筑设计应协调结构、内装、设备等专业共同确定集成式卫生间的布局方案、结构方案、设备管线敷设方式和路径、主体结构孔洞尺寸预留以及管道井位置等。

4.3.37装配式集成卫生间的设计应包括卫生间楼地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线的设计，宜选择集成度高的整体卫生间产品，并应与内装修工程的其他系统进行协同设计。

4.3.38 当采用装配式集成卫生间时，卫生间的选型宜在建筑方案设计阶段进行。

4.3.39装配式集成式卫生间应采用同层排水方式，并优先采用不降板同层排水系统。当采取结构局部降板方式实现同层排水时，应结合排水方案及检修要求等因素确定降板区域；降板高度应根据防水底盘厚度、卫生器具布置方案、管道尺寸及敷设路径等因素确定。

4.3.40集成式卫生间的设备管线应进行综合设计，给水、热水、电气管线宜敷设在集成检修处和吊顶内；设计时应充分考虑更新、维护的需求，并应在相应的部位设置检修口或检修门。

4.3.41 集成式卫生间的接口设计应符合下列规定：
1 应做好设备管线接口、卫生间边界与相邻部品部件之间的收口；
2 防水底盘与墙面板(壁板)连接处的构造应具有防渗漏的功能；
3 卫生间墙面板(壁板)和外墙窗洞口的衔接处应进行收口处理并做好防水；
4 卫生间的门框门套应与防水底盘、墙面板(壁板)、墙体做好收口和防水。

4.3.42 既有居住类建筑和既有建筑改造为居住类建筑采用装配式集成卫生间进行改造时，

如原排水系统为异层排水方式的，应改造为同层排水系统,如无条件增设卫生间排水立管的，

可采用一体化污水提升技术。

Ⅵ 收纳系统

4.3.42收纳系统应结合建筑功能空间进行布置，并应按功能要求对收纳物品种类和数量进行设计。
4.3.43收纳系统宜与建筑隔墙、吊顶等进行一体化设计。

4.3.44收纳系统部品应进行标准化、模块化设计，宜采用工厂生产的标准化部品。

4.3.45收纳系统内设置有电器、电线等时，收纳系统的板材燃烧性能不应低于B1级。

4.3.46有水房间的收纳部品应选用合适的材料并采取相应措施，满足防水、防潮、防腐、防蛀的要求。

Ⅶ内门窗系统

4.3.47室内门窗宜选用成套供应的门窗部品，设计文件应明确所采用门窗的材料、品种、规格等指标以及颜色、开启方向、安装位置、固定方式等要求。

4.3.48对有耐火要求的门窗，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

4.4 设备和管线

4.4.1装配式内装修应结合项目建设条件和项目需求合理确定管线与结构分离的方式，设备管线的安装敷设应与室内空间设计相协调。

4.4.2装配式内装修设备和管线设计应遵循下列原则：
1 设备和管线系统宜通过综合设计及管线集成技术提高设备与管线系统的集成度；
2 设备和管线不应敷设在混凝土结构或混凝土垫层内，也不应通过墙体表面开凿或剔凿等方式设置；
3 竖向主干管线、公共功能的阀门、计量设备、电气设备以及用于总体调节和检修的部件，应集中设置在公共区域的管井或表间内；
4 设备和管线的预留洞口尺寸及位置、插座接口点位应在设计图中明确标注，部品应定位准确；
5 敷设于楼地面的架空层、吊顶空间、装配式隔墙内的空调及通风、给水、供暖、强弱电等设备与管线应便于检修，检修口宜采用标准化尺寸。

4.4.3居住建筑设备和管线系统的公共部分与套内部分应界限清晰.分户管路与公共管路的结合部位及公用配管的阀门部位，其检修口宜采用标准化尺寸。

4.4.4安装于墙体、吊顶、地板表面的灯具、开关插座、控制器、显示屏等部品部件的位置与尺寸应与内装修相协调，并应采取可靠的固定措施，满足隔声、防火等方面的要求。

4.4.5敷设于隔墙系统、吊顶系统、架空地板系统等的内部管线应采取可靠措施安装牢固。
4.4.6集成式厨房和集成式卫生间的设备与管线设计应符合下列规定：
    1 给水排水、通风和电气等管道管线应采用标准化接口，且应在接口位置设置检修口；
    2 集成式厨房和集成式卫生间内的管道材质和连接方式宜与公共区的管道匹配，当采用不同材质的管道连接时，应有可靠的连接措施。

4.4.7给水排水管线设计应符合下列规定：
1 当采用给水分水器时，分水器应与用水器具一对一连接；在架空层或吊顶内敷设时，中间不得有连接配件；分水器设置应便于检修，并宜有排水措施；
2 敷设于隔墙系统、吊顶系统、架空地板系统内的给水管线应采取措施避免有机溶剂的腐蚀或污染；
3 消防阀门、水流指示器、末端试水阀等附配件宜设在管井、设备用房内等便于检修的部位；当设在走廊等部位的吊顶内时，应预留检修口；不应设在办公室、居住房间等承担主要使用功能的用房内。

4.4.8 供暖、空调和通风管道设置应符合下列规定：
1 敷设于居住建筑隔墙系统、吊顶系统、架空地板系统内的供暖管道不宜有接口和阀门、部件；
2 供暖、空调和通风系统管道安装应设置可靠的支撑系统并充分考虑管道伸缩补偿、确保安装安全；同时，应按照相关标准要求，设置保温隔热措施；
3 空调通风管道宜采用工厂预制、现场冷连接工艺。

4.4.9电气管线设计应符合下列规定：
1 电气线缆应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线；
2 电气线缆应穿金属管或在金属线槽内敷设，线缆在管道或线槽内不宜有接头，如有接头，应放置在接线盒内；
3 电气线缆设计在隔墙内布线时，隔墙应优先选用带穿线管的工厂化生产的墙板。

4.5 接口和细部

4.5.1装配式内装修与主体结构系统、外围护系统、设备管线系统的接口设计应符合通用性要求。
4.5.2装配式内装修应采用标准化的连接构造，接口的位置和尺寸应符合模数协调的要求、并应做到连接合理、拆装方便、使用可靠。

4.5.3部品的连接构造应符合下列规定：
1 居住建筑套内部品的维修和更换不应影响公共区域部品或结构的正常使用；
2 设计耐久年限低的部品部件应安装在易更换易维修的位置，避免更换时破坏耐久年限高的部品或结构构件；
3 先装部品应为后装部品预留接口，并应与后装部品接口匹配。

4.5.4装配式内装修接口连接部位处理应符合下列规定：
1 隔墙与地面相接部位宜设踢脚或墙裙，方便清洁和维护；
2 隔墙与吊顶的连接部位宜采用收边线角或凹槽等方式进行处理；
3 门窗与墙体的连接宜采用配套的连接件，连接应牢固；门窗框材与轻质隔墙之间的缝隙应填充密实，并宜采用门窗套进行收边；
4 集成式厨房的固定安装应根据不同墙体设计安装节点、固定方式和构造；橱柜模块与墙面、地面、吊顶的交接处成风格协调，收口美观；
5 集成式卫生间地面与其他室内地面、墙面与门窗之间应做好收边收口处理，并应满足防水要求；
6 楼地面、墙面、吊顶不同材料交接处宜采用收边条进行处理。

5 施工安装

5.1 一般规定

5.1.1装配式内装修应结合设计、生产、装配一体化的要求根据工程特点，协同总包单位制定工程施工组织设计及施工方案，明确装配式内装修工程与其他各分项工程的施工界面、施工工序与避让原则。

5.1.2装配式内装修施工可采用穿插施工的组织方式。

5.1.3装配式内装修施工宜采用标准化施工工艺与施工装备。

5.1.4装配式内装修施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应经样板验证后应用，并应符合国家现行有关标准的规定

5.1.5 装配式内装修施工前，应进行样板间或样板的试安装，并应根据试安装结果及时调整施工工艺、完善施工方案，且应经项目参与各方确认。

5.1.6装配式内装修施工宜采用建筑信息模型(BIM)技术对施工全过程进行模拟、指导及协调管理。

5.1.7施工单位应根据装配式内装修工程特点和规模设置组织架构、配备管理人员和专业施工队伍。管理与施工人员应具备岗位所需的基础知识和技能。

5.1.8装配式内装修施工应遵守国家施工安全、环境保护的相关标准，制定安全与环境保护专预方案。宜采用绿色施工模式，减少现场切割作业和建筑垃圾。

5.2 施工准备

5.2.1装配式内装修施工前，应制定项目招采计划及运输计划，明确部品部件的进场时间及运输条件，保证施工所需的运输通道、堆放场地、重直运输、供水供电、施工作业面等必要条件。

5.2.2 装配式内装修施工前，应进行设计交底工作，编制专项施工方案。

5.2.3 装配式内装修各分项工程施工前，应核对已完成主体结构的外观质量和尺寸偏差，复核预留预埋、隐蔽工程及成品保护情况，确认具有施工条件，完成施工交接手续。
5.2.4 装配式内装修施工前，应进行测量放线，并设置部品部件安装定位标识。
5.2.5 装配式内装修施工前，应准备施工所需的设备、部品部件及相关场地，并应符合下列规定：
    1 应制定施工所需设备、部品部件的需求计划及货源组织安排；
    2 部品部件进场时间应遵循施工组织设计及专项施工方案的规定，且应进行进场检验，

其规格、性能和外观等应符合设计要求及国家现行有关标准的规定，并应形成相应的

验收记录；
    3 进场部品部件存放时，应分类存放，并宜实行分区管理和信息化台账管理；
    4 进场部品部件的堆放场地应平整、坚实，堆放方式应确保安全；
    5 部品部件的堆放应按部品的保管要求采取相应的防火、防雨、防潮、防曝晒、防污

染、防擦碰等措施；
6 部品部件由集中堆放场地运输至安装区过程中应注意成品保护。

5.3 设备和管线安装

5.3.1设备和管线的施工安装应符合设计文件和国家现行标准的规定，并应满足检修更换的要求。

5.3.2设备和管线安装不得影响结构安全性以及部品部件的完整性。

5.3.3设备和管线的固定装置材料与设备管线材料应相互兼容，且固定装置的耐久年限应长于管线的耐久年限。

5.3.4设备和管线施工完成后，应进行试验和调试，暗敷在轻质隔墙、架空地板和吊顶内的设备和管线，应在验收合格并形成记录后方可隐蔽。

5.4 部品安装

Ⅰ 隔墙与墙面系统安装

5.4.1隔墙与墙面系统安装前应检查结构预留管线接口位置的准确性，且应按设计文件做好定位控制线、标高线、细部节点线等，放线应清晰、位置准确。

5.4.2隔墙与墙面系统施工安装应符合下列规定：
1 墙板接缝及墙面上不同材料交接处应做收边、收口处理；
2 隔墙或墙面上固定重物时，应采取加固措施并进行标识。

5.4.3龙骨隔墙的施工安装应符合下列规定：
1 天、地龙骨及边框龙骨应与结构体连接牢固，竖向龙骨应按设计要求布置龙骨间距；
2 墙面板宜沿竖向铺设，当采用双层面板安装时，内外层面板的接缝应错开；
3 板材接缝应做处理，固定墙面板材的钉眼应做防锈处理。

5.4.4条板隔墙的施工安装应符合下列规定：
1 应减少在施工现场对条板隔墙进行开槽、打孔；
2 板材拼缝位置应采取相应的防开裂措施。

5.4.5墙面的施工安装应符合下列规定：

1 应与基层墙体进行可靠连接

2 墙面与门窗套、强弱电箱及电气面板等交接处应做接缝处理；

3 墙面上的开关面板、插座面板等开洞部位应定位准确，不应安装后二次开洞。

Ⅱ吊顶系统安装

5.4.6吊顶系统安装前应完成吊顶内设备与管线的验收工作。

5.4.7吊顶系统的施工安装应符合下列规定：
1 吊顶饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等应按设计文件的规定进行安装，安装位置应准确，交接处应严密；
2 当吊件与设备位置冲突时，应调整吊点位置、构造或增设吊杆；
3 当安装免吊杆吊顶时，吊顶板应与边龙骨搭接牢固。

5.4.8 当采用软膜天花时，应做好软膜天花与边框接口处理。

Ⅲ 楼地面系统安装
5.4.9楼地面系统施工前应完成相关隐蔽工程验收，基层应进行清理，并应按设计图纸准确

放线。

5.4.10 架空地板系统施工应符合下列规定：
1 架空地板的支撑件应与地面基层连接牢固，架空高度应符合设计要求；
2 架空地板系统应按设计要求布置支撑件的间距，与墙体交接处应做好封边处理；
3 架空地板系统与地面基层间宜做减振处理；
4 采用地面辐射供暖系统复合脆性面材时，应采取防开裂措施。

5.4.11非架空干铺地面系统的基层平整度和强度应满足干铺地面系

统的铺装要求。

5.4.12当采用地面辐射供暖系统时，应在辐射区与非辐射区、建筑物墙面与地面

等交界处设置侧面或水平绝热层，防止热量渗出。

Ⅳ 集成式厨房安装

5.4.13集成式厨房施工前应完成相关隐蔽工程验收，并应按设计要求准确放线。

5.4.14集成式厨房施工安装应符合下列规定：
1集成式厨房的墙板应与基层墙体连接牢靠，安装吊柜、燃气热水器等部品和设备的部位应进行加固处理；
2 集成式厨房的墙面与地面、吊顶、台面之间的连接部位应做密封处理。

V集成式卫生间安装

5.4.15集成式卫生间安装前应完成相关隐蔽工程验收，当楼面结构层有防水时，应完成防水施工并验收合格。

5.4.16 集成卫生间应根据深化图纸要求进行安装，准确控制防水底盘的标高和防水底盘的定位。

5.4.17集成式卫生间的施工安装应由专业人员进行，并应与其他施工工序进行协调；当采用整体卫生间时，宜优先安装整体卫生间，再施工安装整体卫生间周边墙体。

5.4.18集成式卫生间的安装应符合下列规定：
1 集成式卫生间排水支管与主排水立管应连接牢靠，地面排水坡度和管道排水坡度符合设计要求；
2 集成式卫生间的门框门套应与防水底盘、壁板、外围合墙体做好收口处理和防水；
3 当集成式卫生间设置外窗时，壁板和窗洞口衔接处应通过窗套进行收口处理，并应做好防水。

5.4.19 集成式卫生间安装过程中，应对已完成工序的半成品及成品进行保护。

Ⅵ 内门窗安装

5.4.20门窗应安装牢固，安装孔应与预制埋件对应准确，固定方法应符合设计要求。

5.4.21门窗框与墙体(或基层板)之间的缝隙应采用弹性材料填嵌饱满，并用密封胶密封。

Ⅶ 其他部品安装

5.4.22部品与墙体、楼板等结构主体连接的部位应按设计要求前置安装加固板或预埋件并验收合格。

5.4.23部品安装前应对有防水、防潮要求的部位及基层做防水、防潮处理，部品内部隐蔽管线部件安装应在连接处做密封处理。

5.5 成品保护

5.5.1成品保护应包括前端保护、过程保护与交付保护。
5.5.2各工序在施工过程中不应破坏其他已完成工程的成品保护措施，且不应在成品上进行堆放及施工作业。

5.5.3各工序施工完成前，应准备成品保护所需的材料及用品，待各工序完成且验收合格后，应按部品部件的使用及维护要求，执行成品保护工作。

5.5.4全部工序施工完成后，总承包单位应协调其他单位对施工现场进行彻底清洁和封闭管理，避免造成对成品的污染和损坏。
5.5.5装配式内装修成品保护应符合现行行业标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427的相关规定。

6 质量验收

6.1 一般规定

6.1.1装配式内装修工程的质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定的原则进行。

6.1.2装配式内装修工程具备穿插施工条件时可提前进行主体工程验收。

6.1.3装配式内装修工程所用材料、部品的规格、性能参数等应符合设计要求，并应进行进场检验；涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料和部品，应进行复验。
6.1.4装配式内装修工程质量验收可按下列规定划分检验单元：
    1 以1个单元或楼层作为分部工程的检验单元；
    2 隔墙与墙面系统、吊顶系统、楼地面系统等作为组成分部工程的分项；
    3 通风与空调、建筑电气、智能化等系统独立作为设备管线分部工程下的子   分部工程，其系统安装工序作为检验分项；
    4 户箱以后的强电、弱电管线及设备，水表以后的给水管线及设备，主立管之前的排水管道及设备，作为设备管线系统的子分部工程进行验收。

6.1.5装配式内装修工程设备管线的安装及调试应在饰面层施工前完成。设备管线的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303等的规定。

6.1.6 隐蔽工程验收应有记录，记录应包含隐蔽部位照片和隐蔽部位施工过程影像；检验批验收应有现场查原始记录。

6.1.7 装配式内装修工程验收中所有检验文件应汇总并入总体工程验收报告，并将相关资料提供给房屋使用方和物业管理方作为运营维护的基本资料。

6.2 隔墙与墙面系统

6.2.1同一类型的装配式隔墙与墙面工程每层或每30间应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按装配式隔墙30㎡计为1间。

6.2.2装配式隔墙与墙面工程每个检验批应至少抽査20％，并不得少于4间，不足4间时应全数检查。

Ⅰ主控项目

6.2.3装配式隔墙与墙面系统所用部品部件的品种、规格、性能、外观、燃烧等级、甲醛释放量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检验方法：观察；检査产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

6.2.4装配式隔墙与墙面系统的管线接口位置应符合设计要求。

检验方法：査阅设计文件；观察检査；尺量检查。

6.2.5装配式隔墙与墙面系统的饰面板应连接牢固，龙骨间距、数量、规格应符合设计要求，龙骨应符合防腐、防潮及防火要求，墙面板块之间的接缝工艺应密闭，材料应防潮、防霉变。

检验方法：手检查；检查进场验收记录、后置埋件现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。

6.2.6装配式龙骨隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充与嵌缝材料的品种、规格、性能及木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程，材料应有相应性能等级的检测报告。
    检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。
6.2.7装配式龙骨隔墙的天地龙骨应与基层构造连接牢固，并应平整、垂直、位置正确。

检验方法：手板；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

6.2.8装配式条板隔墙的预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检査隐蔽工程验收记录。

6.2.9装配式条板隔墙的条板之间、条板与建筑主体结构的结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。
    检验方法：观察；手扳检查。

Ⅱ 一般项目

6.2.10 装配式墙面表面应平整、洁净、色泽均匀，带纹理饰面板朝向应一致，不应有裂痕、磨痕、翘曲、裂缝和缺损，墙面造型、图案颜色、排布形式和外形尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察；查阅设计文件；尺量检查。

6.2.11装配式墙面饰面板的接缝应嵌填密实、平直，宽度和深度应符合设计要求，嵌填材料色泽应一致。
    检验方法：观察；尺量检查。

6.2.12装配式龙骨隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察。

6.2.13装配式龙骨隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。

检验方法：轻敲检査；检査隐蔽工程验收记录。

6.2.14装配式隔墙及墙面工程的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑

装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定。

6.3 吊顶系统

6.3.1同一类型的装配式吊顶工程每层或每30间应划分为一个验批，不足30间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按装配式吊顶30㎡计为1间。

6.3.2装配式吊顶工程每个检验批应至少抽查10％，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

Ⅰ主控项目

6.3.3 吊顶标高、尺寸、造型应符合设计要求。
检验方法：观察；尺量检查。

6.3.4 吊顶工程所用吊杆、龙骨、连接件的质量、规格、安装间距、连接方式及加强处理应符合设计要求，金属吊杆、龙骨及连接件等应采用防腐材料或采取防腐措施，材料应相互兼容，防止电化学腐蚀。
    检验方法：观察；尺量检查；检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
6.3.5 吊顶工程所用饰面板的材质、品种、图案颜色、机械性能、燃烧性能等应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。潮湿部位应采用防潮材料并有防结露、防滴水、排放冷凝水等措施。
    检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

6.3.6 吊顶饰面板的安装应稳固严密，当饰面板为易碎或重型部品时应有可靠的安全措施。
    检验方法：观察；手扳检；尺量检查。

6.3.7 重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在装配式吊顶工程的连接件上。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.3.8 饰面板表面应洁净，边缘应整齐、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与连接构造应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。
    检验方法：观察；尺量检查。

6.3.9 饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口箅子等相关设备的位置应符合设计要求，与饰面板的交接处应严密。
    检验方法：观察。

6.3.10 装配式吊顶的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

6.4 楼地面系统

6.4.1 同一类型的装配式楼地面工程每层或每30间应划分为一个检验批，不足30间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊可按装配式地面30㎡计为1间。

6.4.2 装配式楼地面工程每个检验批应至少抽查20％，并不得少于4间，不足4间时应全数检查。

Ⅰ主控项目

6.4.3 装配式楼地面系统所用可调节支撑、基层衬板、面层材料的品种、规格、性能应符合设计要求。
    检验方法：观察检查；查阅设计文件；检查产品合格证书等。

6.4.4 装配式楼地面系统可调节支撑的防腐性能和支撑强度，面层材料的耐磨、防潮、阻燃、耐污染及耐腐蚀等性能，应符合设计要求及现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

检验方法：观察检查；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

6.4. 装配式地面系统层应安装牢固，无裂纹、划痕、磨痕、掉角、缺棱等现象。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.4.6 装配式楼地面系统的找平层表面应平整、光洁、不起灰，抗压强度应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。

检验方法：回弹法检测或检查配合比、通知单及检测报告。

6.4. 装配式楼地面基层和构造层之间、分层施工的各层之间，应结合牢固、无裂缝。

检验方法：观察；用小锤轻击检查。

6.4.8 装配式楼地面面层的排列应符合设计要求，表面洁净、接缝均匀、缝格顺直。

检验方法：观察检查。

6.4.9 装配式楼地面与其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

检验方法：观察检查。

6.4.10 装配式楼地面面层与墙面或地面突出物周围套割应吻合，边缘应整齐。与踢脚板交接应紧密，缝隙应顺直。
    检验方法：观察检查；尺量检查。
6.4.11 地面辐射供暖的安装应在辐射区与非辐射区、建筑物墙体、地面等结构交界部位设置侧面绝热层，防止热量渗出。地面辐射供暖管线的安装应符合现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的相关规定。
    检验方法：观察检查；尺量检查。
6.4.12 架空地板系统的铺设、安装应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。
    检验方法：观察检查；尺量检查。
6.4.13 装配式楼地面的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关规定。

6.5 集成式厨房

6.5.1 同一类型的集成式厨房每10间应划分为一个检验批，不足10间也应划分为一个检验批。

6.5.2 集成式厨房每个检验批应至少抽查30％，并不得少于3间，不足3间时应全数检査。

I 主控项目

6.5.3 集成式厨房的功能、配置、布置形式、使用面积及空间尺寸、部件尺寸应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。厨房门窗位置、尺寸和开启方式不应妨碍厨房设施、设备和家具的安装与使用。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；尺量检查。

6.5.4 集成式厨房所用部品部件、橱柜、设施设备等的规格、型号、外观、颜色、性能、使用功能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检查数量：全数检査。
    检验方法：观察；手试；检査产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。

6.5.5 集成式厨房的安装应牢固严密，不得松动；与轻质隔墙连接时应采取加强措施，满足厨房设施设备固定的荷载要求。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试；检査隐蔽工程验收记录和施工记录。

6.5.6 集成式厨房的给水排水、燃气、排烟、电气等预留接口、孔洞的数量、位置、尺寸应符合设计要求。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；尺量检査；检査隐蔽工程验收记录和施工记录。

6.5.7 集成式厨房的给水、燃气、排烟等管道接口和涉水部位连接处的密封应符合设计要求，不得有渗漏现象。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试。

Ⅱ 一般项目

6.5.8 集成式厨房的表面应平整、洁净，无变形、鼓包、毛刺、裂纹、划痕、锐角、污渍或损伤。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试。

6.5.9 集成式厨房柜体的排列应合理、美观。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察。

6.5.10 集成式厨房的橱柜、台面、抽油烟机等部品、设备与墙面、顶面、地面处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试。

6.5.11 集成式厨房安装的允许偏差、检验方法应符合现行行业标准《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304的相关规定。

6.6 集成式卫生间

6.6.1 同一类型的集成式卫生间每10间应划分为一个检验批，不足10间也应划分为一个检验批。

6.6.2 集成式卫生间每个检验批应至少抽査50％，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

Ⅰ 主控项目

6.6.3 集成式卫生间的功能、配置、布置形式及内部尺寸应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；尺量检查。

6.6.4 集成式卫生间工程所选用部品部件、洁具、设施设备等的规格、型号、外观、颜色、性能等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
    检査数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试；检査产品合格证书、型式检验报告、产品说明书、安装说明书、进场验收记录和性能检验报告。

6.6.5 集成式卫生间的防水底盘安装位置应准确，与地漏孔、排污孔等预留孔洞位置对正，连接良好。
    检査数量：全数检查。
    检验方法：观察。

6.6.6 集成式卫生间的连接构造应符合设计要求，安装应牢固严密，不得松动。设备设施与轻质隔墙连接时应采取加强措施，满足荷载要求。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

6.6.7集成式卫生间安装完成后应做满水和通水试验、满水后各连接件不渗不漏，通水试验给水排水畅通；各涉水部位连接处的密封应符合设计要求，不得有渗漏现象；地面坡向、坡度应正确，无积水。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；满水、通水、淋水、泼水试验。

6.6.8 集成式卫生间给水排水、电气、通风等预留接口、孔洞的数量、位置、尺寸应符合设计要求，不偏位错位，不得现场开凿。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

6.6.9 集成式卫生间板材拼缝处应有密封防水处理。
检査数量：全数检查。
检验方法：观察。

6.6.10 集成式卫生间的卫生器具排水配件应设存水弯，不得重叠存水。
检验方法：手试；观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.6.11 集成式卫生间的部品部件、设施设备表面应平整、光洁，无变形、毛刺、裂纹、划痕、锐角、污渍；金属的防腐措施和木器的防水措施到位。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试。

6.6.12 集成式卫生间的洁具、灯具、风口等部件、设备安装位置应合理，与面板处的交接应严密、吻合，交接线应顺直、清晰、美观。
    检查数量：全数检查。
    检验方法：观察；手试。

6.6.13 集成式卫生间板块面层的排列应合理、美观。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.6.14 集成式卫生间部品部件、设备安装的允许偏差和检验方法应符合表7.6.14的规定。

表6.6.14集成卫生间安装允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防水盘 | 壁板 | 顶板 |  |
| 内外设计标高差 | 2.0 | -- | -- | 用钢直尺检查 |
| 阴阳角方正 | -- | 3.0 | -- | 用200mm直角检查尺检查 |
| 立面垂直度 | -- | 3.0 | -- | 用2m垂直检查尺检查 |
| 表面平整度 | -- | 3.0 | 3.0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 接缝高低差 | -- | 1.0 | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 接缝宽度 |  | 1.0 | 2.0 | 用钢直尺检查 |

7 使用维护

7.1 一般规定

7.1.1 装配式内装修工程交付时，建设单位应向用户提供《房屋建筑质量保证书》和《建筑使用说明书》，明确内装部品的保修范围、保修期限、保修责任及报修流程，并注明设计条件、使用性质及使用要求。

7.1.2 使用维护应贯穿建筑全寿命期，遵循“预防为主、及时维护”原则，确保内装部品的功能完整性和安全性。

7.1.3物业管理单位应建立装配式内装修信息化管理档案，记录部品型号、安装位置、维护记录等信息，实现质量可追溯。

7.2 质量保修与责任​

7.2.1 装配式内装修工程质量保修期不应低于5年，缺陷责任期宜为2年；厨房、卫生间等有防水要求的部位防渗漏保修期不应低于5年。

7.2.2 保修期满后，维修更换应采用与原部品兼容的标准化接口产品，确保互换性。

7.3 使用说明书编制要求​

7.3.1 《建筑使用说明书》应按套内空间（卧室、厨房等）和公共区域分别编制，包含以下专项内容：

1 使用注意事项：明确承重结构位置标识非砌筑一体化隔墙加固范围、检修口位置、干湿分区标识，禁止拆改结构构件。

2 部品信息：主要内装部品（隔墙、吊顶、厨卫设备）的材质、设计寿命、维护方法，并附构造简图。

3 管线系统：设备管线规格、检修路径、易损部件更换流程，提供主要接口安装图。

4 空间改造指南：提供1种以上合规的空间改造方案及1种以上变化非砌筑一体化隔墙的空间改造方案，指导用户未来调整。

7.4 日常维护要求​

7.4.1 隔墙与墙面系统：

定期检查非砌筑一体化隔墙连接节点及表面饰板，发现开裂、变形应及时加固；

潮湿区域（卫生间）墙板接缝需每年检查密封胶状态，防止霉变。

7.4.2 吊顶系统：

检查吊杆龙骨连接牢固性，避免重型灯具直接安装在吊顶上；

检修口周边密封条应保持弹性，防止灰尘渗入。

7.4.3 楼地面系统：

架空地板内管线应定期除尘，避免杂物堆积影响散热；

地面饰面层磨损后应采用同规格材料局部更换。

7.4.4 厨卫系统：

整体卫生间防水底盘接缝处每半年检查密封性；

厨房排烟设备滤网每季度清洁，防止油垢堆积。

7.5 维修与更换​

7.5.1 部品更换应采用可逆安装工艺，避免破坏相邻部品。拆卸时优先解除机械连接（卡扣、螺栓），严禁暴力剔凿。

7.5.2 管线维护应符合“管线分离”原则：

给水分水器、电气接线盒等设置在公共管井或检修口内；

更换管线时不得在结构体上开槽。

7.5.3 维修后需重新检测维修部位的防火、防水、隔声性能，确保符合原设计标准。

7.6 特殊环境维护​

7.6.1 针对云南省高紫外线辐射、多雨潮湿的特点：

阳台、外窗周边墙面宜采用防霉涂料，每年雨季前检查密封性；

木质部品需做防白蚁处理，并定期喷洒防虫药剂。

7.6.2 地震、台风灾后应对内装系统进行全面检查，重点评估连接节点松动、龙骨变形等问题，及时加固。

7.7 信息化管理​

7.7.1 宜建立基于BIM技术的运维管理平台，关联部品身份编码（RFID），实现维护记录、寿命预警、备件库存的动态管理。

7.7.2 物业管理单位应建立易损部品备用库（如密封胶条、连接件），确保更换时效性。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁"；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》GB 50016
2 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209
3 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
4 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222
5 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242
6 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243
7 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
8 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
9 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

10 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354

11 《整体浴室》GB/T 13095

12 《建筑模数协调标准》GB/T 50002

13 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304
14 《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427
15 《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445

16 《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

17 《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477
18 《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491

附录A

A.0.1 装配式内装工程分项工程划分。

表A.0.1 装配式内装工程分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 项次 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑内装修 | 装配式内装修 | 1 | 装配式隔墙 |
|  |  | 2 | 装配式墙面 |
|  |  | 3 | 装配式吊顶 |
|  |  | 4 | 装配式楼地面 |
|  |  | 5 | 集成卫生间 |
|  |  | 6 | 集成厨房 |
|  |  | 7 | 装配式内门窗 |
|  |  | 8 | 其他部品 |
|  | 装配式设备管线 | 1 | 装配式通风与空调 |
|  |  | 2 | 装配式建筑电气 |
|  |  | 3 | 装配式智能家居 |
|  |  | 4 | 户箱以下的装配式强弱电管线及设备 |
|  |  | 5 | 水表以后的装配式给排水管线及设备 |

# 云南省工程建设地方标准

云南省建筑装配式内装修工程技术标准

# DBJ53/T-XX-20XX

条文说明

编制说明

《云南省建筑装配式内装修工程技术标准》经云南省住房和城乡建设厅2026年 月 日以第 号公告批准、发布。

在编制过程中，编制组充分考虑了云南省建筑业产业基础，认真总结装配式建筑发展过程中装配化装修的重要内容，参考有关国内先进标准，并在全省范围广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

为便于广大设计、施工、科研、院校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《云南省建筑装配式内装修工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。