云南省工程建设地方标准                       DB
DBJ 53/T-XXX-XXXX
云南省智慧工地评价标准
Evaluation criteria of smart construction sites in Yunnan Province

（征求意见稿）
202X-XX-XX 发布                 202 X -XX-XX 实施
云南省住房和城乡建设厅  发布
云南省工程建设地方标准
云南省智慧工地评价标准
Evaluation criteria of smart construction sites in Yunnan Province

DBJ 53/T-XXX -XXXX
主编单位： 云南大学建筑与规划学院
云南省建筑业协会
云南省建设投资控股集团有限公司
批准部门：云南省住房和城乡建设厅
施行日期：202X年*月*日
XXX出版社
202X  昆明

前 言
根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发2023年工程建设地方标准编制计划的通知》的要求，由云南大学建筑与规划学院、云南省建筑业协会、云南省建设投资控股集团有限公司牵头成立标准编制组，组织编制《云南省智慧工地评价标准》。编制组经过大量调查研究，参考国内各地区现行有关规范标准及相关要求，认真分析总结云南省智慧工地建设的实践经验，结合云南环境地域特点和云南省智慧工地建设的实际情况,在广泛征求意见的基础上制定本标准。

本标准的主要内容包括4个章节：1总则；2 术语和缩略语；3 基本规定；4 智慧工地系统评价模块。

本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由云南大学建筑与规划学院负责技术内容的解释。使用过程中如有意见或建议，请将意见建议和相关资料寄送云南大学建筑与规划学院（地址：昆明市呈贡区云南大学建筑与规划学院；邮政编码：650504；E-mail：774143276 @qq.com；电话：0871-65933250）。
主编单位： 云南大学建筑与规划学院
云南省建筑业协会
云南省建设投资控股集团有限公司
参编单位：
主要起草人员：
主要审查人员：          

目    次
21  总   则


32  术语和缩略语


32.1  术语


42.2  缩略语


63  基本规定


63.1  一般规定


63.2  申报与评价


84  智慧工地系统评价模块


84.1  视频监控及智能广播系统管理评价


104.2  质量管理评价


144.3  进度管理评价


164.4  人员管理评价


194.5  安全管理评价


224.6  机械设备管理评价


244.7  物资管理评价


264.8  绿色文明施工管理评价


284.9 新技术应用评价


304.10  技术管理评价


324.11  成本管理评价


34附录A  智慧工地评价汇总表


35本标准用词说明


36本标准引用标准名录


37条文说明





1  总   则 TC  "1 General Provisions" \l 1 
1.0.1  为引导和促进云南省智慧工地建设，规范云南省智慧工地的评价，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工项目的智慧工地评价。

1.0.3  云南省智慧工地评价除应符合本技术标准外，尚应符合国家、行业和云南省现行有关规范和标准的规定。
2  术语和缩略语 TC  "2 Terms and Symbols" \l 1 
2.1  术语 TC  "2.1 Terms" \l 2 
2.1.1智慧工地 smart construction site

智慧工地是以物联网技术为核心，充分利用移动互联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等现代信息技术，全面感知、收集、处理、分析建造过程中的相关信息和数据，通过各子系统间的信息共享和协同运作，实现工地现场生产作业协调、智能处理和科学管理等功能的工程建设工地。

2.1.2智慧工地监管平台 smart construction site monitoring platform

智慧工地监管平台是指建设主管部门或委托的相关单位机构应用的信息管理系统，对接智慧工地管理平台的各模块，具有对施工现场各要素进行远程监管、统计分析及预警等功能。

2.1.3智慧工地管理平台 smart construction site management platform

智慧工地管理平台是指应用于施工工地现场的信息管理系统，对工地现场人员、设备、物资、环境等要素全面采集、监测、管理，实现数据的共享和协同运作、分级管控，并与监管平台对接。
2.1.4智慧工地基础设施 smart construction site infrastructure

智慧工地基础设施是指智慧工地管理平台用于收集、传输、处理各类信息的硬件设施及软件技术平台,包括各类传感器、自动识别装置、网络传输、存储计算等设备及软件技术平台等相关集成设施。

2.1.5 物联网 internet of things

物联网是通过各种信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
2.1.6 地理信息系统geographic information system

地理信息系统是在计算机硬件和软件系统支持下，对地理信息数据进行采集、处理、存储、管理、分析和表达的技术系统，

2.1.7云计算 cloud computing

云计算是一种基于互联网的、大众参与的计算模式，具有每秒数以千万计信息处理的强大效能。需先通过网络将庞大的计算处理程序分拆成较小的子程序，再将子程序交于由多部服务器所组成的系统去运行，从而为用户提供短时间内计算分析大量数据的服务。

2.1.8 区块链 block chain

区块链是一种去中心化的共享数据库，利用块链式数据结构来验证与存储数据、分布式节点共识算法来生成和更新数据，并以密码学的方式保证数据传输和访问的安全，可保证存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”、“全程留痕”、 “可以追溯”、“公开透明”“集体维护”等特征。
2.1.9 人工智能技术 artificial intelligence technology

人工智能技术是指用以实现模拟、延伸和扩展人类智能的科学技术，主要包含机器学习、计算机模拟等技术。
2.1.10 工程建设大数据 big data for engineering construction

工程建设大数据是指在工程建设过程中产生的，来源于众多工程项目，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的海量工程建设数据集合，并不断积累于共享云端之中，运用云计算等新处理模式使其具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力。
2.2  缩略语
APP--计算机应用程序，现多指移动终端应用程序Application

GIS--地理信息系统 Geographic Information SystemBIM--建筑信息模型 Building Information ModelingRFID--射频识别Radio Frequency Identification

IP地址--互联网协议地址 Internet Protocol Address

AI--人工智能 Artificial Intelligence

CA 认证--电子认证服务 Certificate Authority

3  基本规定 TC  "3 Basic Requirements" \l 1 
3.1  一般规定
3.1.1  智慧工地建设评价应提交相应资料文件，并对其完整性和真实性负责。

3.1.2  智慧工地基础设施、工程概况模块、数据要求、系统集成及数据接口、信息安全、运行及维护为智慧工地建设基本要求，应全部满足。

3.1.3  出现下列情况之一的，不进行智慧工地建设评价：

1  智慧工地建设过程资料不完整的；

2  智慧工地数据与项目实际不符的；

3  智慧工地平台并未在实际生产过程中使用的；

4  项目施工过程中因较大安全、质量、环保等问题受到相关部门处罚的。

3.2  申报与评价 TC  "3.4 Smart Construction Sites Infrastructure Requirements" \l 2 
3.2.1  智慧工地建设评价流程原则上依照下列规定执行：

1  工程项目开工时申报创建智慧工地建设项目；

2  工程所有主体结构封顶后，由施工单位申请，云南省建设行政主管部门或协会组织专家进行智慧工地管理系统应用水平评价。
3.2.2  智慧工地评价时应提交以下材料：

1  立项申报表；

2  智慧工地实施策划方案；

3  智慧工地应用成果内容电子版ppt或者视频（包含:工程概况、智慧工地特色亮点、相关应用点等介绍，突出智慧工地应用做法成效和经验）。

3.2.3  智慧工地建设评价以功能与要求作为依据，查阅相关系统数据资料，从真实性、覆盖率、留存时间、使用效果对各业务模块进行评分。

3.2.4  智慧工地评价指标体系包括视频监控及智能广播系统管理、质量管理、进度管理、人员管理、安全管理、机械设备管理、物资管理、绿色文明施工管理、BIM应用管理、技术管理、成本管理11类评价指标。11类指标评分项总分均应为 100 分，各自的得分 Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11。

3.2.5  智慧工地评价的总得分应按下式进行计算，其中评价指标体系 12 类指标评分项的权重 P1～P11 按表 3.2.5 取值。 

ΣQ＝P1Q1＋P2Q2＋P3Q3＋P4Q4＋P5Q5＋P6Q6＋P7Q7＋P8Q8＋P9Q9＋P10Q10＋P11Q11＋P12Q12

表3.2.5  智慧工地各类评价指标的权重

	视频监控及智能广播系统管理
P1
	质量管理
P2
	进度管理
P3
	人员管理
P4
	安全管理
P5
	机械设备管理
P6
	物资管理
P7
	绿色文明施工管理
P8
	BIM应用管理
P9
	技术管理
P10
	成本管理
P11

	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.1 
	0.05 
	0.05 


3.2.6  智慧工地评价结果分为一星级、二星级、三星级三个等级，具体等级划分如下： 

一星级： 60分＜得分≤70

二星级： 70分＜得分≤80

三星级：得分＞80分
4  智慧工地系统评价模块
 智慧工地评价指标体系包括视频监控及智能广播系统管理、质量管理、进度管理、人员管理、安全管理、机械设备管理、物资管理、绿色文明施工管理、BIM应用管理、技术管理、成本管理11类评价指标。

4.1  视频监控及智能广播系统管理评价 TC  "4.2 Video Surveillance and Intelligent Broadcasting System Management" \l 2 
4.1.1  视频监控及智能广播系统管理评价项应包括视频数据采集、视频查看、视频控制、数据存储、权限管理、联动报警、数据传输、智能广播、AI智能能力、全景视频、实施效果等。 

4.1.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.1.2。

表4.1.2  视频监控及智能广播系统管理评价分值表

	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	视频数据
采集
	采集范围覆盖包括但不限于施工现场出入口、重点施工作业区域、危大工程作业面
	□符合□不符合

	
	
	根据建筑面积确定监控点位最低数量
	□符合□不符合

	
	
	在制高点布置不少于 1 台高清球机，支持水平及垂直360°旋转，支持自动扫描、形成全景拼图、实现图像测量、巡航、守望位、线扫、画面冻结功能
	□符合□不符合

	
	
	具备夜间视频采集能力，有效可视距离不小于 30米
	□符合□不符合

	
	
	对生活区进行视频全覆盖，对作业区域开阔面实现全覆盖
	□符合□不符合

	
	
	支持监控 HTML5 标准的 HLS 视频流，可直接用于浏览器和移动端播放
	□符合□不符合

	
	
	视频监控管理子系统宜具有 AI 智能能力，提供安全帽、工作服穿戴识别、人员聚集识别等功能
	□符合□不符合

	
	
	提供图像抓拍功能
	□符合□不符合

	
	视频查看
	具备视频监控实时查看功能
	□符合□不符合

	
	
	具备在固定端、移动端进行实时查看的功能
	□符合□不符合

	
	
	宜具备实时监听前端现场声音的功能
	□符合□不符合

	
	
	提供视频回放功能，支持通过 IP 地址、时间、预警类型、名称等检索功能，支持多路同步回放、全屏回放、视频摘要等功能
	□符合□不符合

	
	
	提供摄像头分组布局，多画面同时浏览、视频轮训、视频截图、视频录制等功能
	□符合□不符合

	
	
	提供通过互联网实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于3秒，图像分辨率不小于 1280*720
	□符合□不符合

	
	
	提供通过移动端实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于 3秒，图像分辨率不小于 480*800
	□符合□不符合

	
	视频控制
	提供云平台控制功能，可实现调节摄像头的旋转角度、焦距等
	□符合□不符合

	
	数据存储
	视频监控应具备本地视频存储，且视频存储时间不应小于 30天
	□符合□不符合

	
	
	提供视频备份功能，支持视频子备份功能
	□符合□不符合

	
	权限管理
	提供访问权限设置功能
	□符合□不符合

	
	
	提供配置权限设置功能
	□符合□不符合

	
	
	监控系统具备不少于三级组织架构管理能力
	□符合□不符合

	
	联动报警
	提供智能广播和设备状态异常报警联动功能
	□符合□不符合

	
	
	具有 AI 智能能力，提供自动识别功能，包括但不限于：人员未佩戴安全帽识别、人员聚集、明烟、明火、人员未穿戴防护服识别抓拍预警
	□符合□不符合

	
	数据传输
	视频监控数据应按照当地监管部门要求上传至监管平台，同时数据能上传至视频监控平台，具体数据多方传输功能
	□符合□不符合

	
	
	视频监控模块应能提供共享调用接口服务，应与其他功能模块共享视频监控数据信息
	□符合□不符合

	
	智能广播
	支持联动控制现场云广播，实现远程呼叫、文字转广播、预设广播播放
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	 AI 智能能力
	1  人员未佩戴安全帽识别

2  人员未穿戴防护服识别

3  人员聚集识别

4  明烟识别

5  明火识别

每项5分
	25
	

	
	全景视频
	1  施工现场设置至少一个全景摄像头
2  系统联动控制全景摄像头
3  数据统计分析

每项10分
	30
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                           年    月    日


4.2  质量管理评价 TC  "4.3 Quality Management" \l 2 
4.2.1  质量管理评价项应包括质量计划管理、质量检查管理、质量验收管理、质量整改管理、质量专项监测、实测实量、质量工序样板验收、检测检验管理、旁站管理、BIM 应用、实施效果等。
4.2.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.2.2。

表4.2.2  质量管理评价分值表
	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	质量计划管理
	应支持不同质量计划类型的信息编辑
	□符合□不符合

	
	
	应支持不同质量计划管理类型的归档，计划、审批、执行、验收全过程可回溯
	□符合□不符合

	
	
	应实现移动端在线实时审批、意见填写
	□符合□不符合

	
	
	可在移动端、固定端对质量计划全过程进行记录、查询
	□符合□不符合

	
	
	应支持生成质量计划管理台账，实现分类管理
	□符合□不符合

	
	
	应能实现质量计划编制、执行、验收等消息推送
	□符合□不符合

	
	
	应实现与质量整改、质量验收功能关联，数据互通，支持质量计划从发起、整改到验收全过程的信息处理和存储
	□符合□不符合

	
	
	支持移动端、固定端等多应用端在线协作
	□符合□不符合

	
	质量检查管理
	支持移动端APP在线发起整改并自动通知相关负责人
	□符合□不符合

	
	
	提供质量检查项维护功能
	□符合□不符合

	
	
	对于检查出的质量问题自动生成和推送整改通知单，实时查看整改完成情况功能，实现检查数据统计、查询、分析及预警功能
	□符合□不符合

	
	
	具备通过物联网设备采集质量数据能力（如：全景成像测距摄像机、红外测距仪、智能卷尺、智能靠尺、智能回弹仪、道路摊铺监测等）以实现智能化质量数据采集检查
	□符合□不符合

	
	
	检查过程应提供记录真实数据、支持拍照、文字和短视频录制上传记录，并且移动设备应具备离线数据记录能力，以确保施工现场在没有网络的情况下正常完成检查信息采集
	□符合□不符合

	
	
	施工过程质量检查管理信息数据应包括：检查时间、检查人、检查部位、检查内容、检查问题描述、整改内容、整改后照片等相关内容
	□符合□不符合

	
	质量验收管理
	应具备有质量问题及处理全过程的信息化管理功能
	□符合□不符合

	
	
	住宅项目还应包含分户验收模块，形成一户一档质量档案，做到信息化管理
	□符合□不符合

	
	
	应具备对输入以及采集到的数据进行记录、汇总统计、分析、查询等功能
	□符合□不符合

	
	质量整改管理
	支持检查问题整改人、整改时间、整改结果展示
	□符合□不符合

	
	
	支持复查时间、复查人、复查结论结果展示
	□符合□不符合

	
	
	支持质量检查项电子化维护、及制定质量检查计划等信息化管理手段
	□符合□不符合

	
	
	移动设备具备离线数据记录能力，以确保施工现场在没有网络的情况下正常完成检查信息采集
	□符合□不符合

	
	
	整改回复提供记录实测实量数据、支持拍照、文字和短视频录制上传记录
	□符合□不符合

	
	
	实现检查整改数据统计、查询、分析及预警功能
	□符合□不符合

	
	质量专项监测
	应支持监测模块、网络通讯模块、BIM可视化模块、应用前端系统、整改处理及复核模块、数据存储系统、数据分析系统、报警系统等
	□符合□不符合

	
	
	混凝土监测系统应包含混凝土应力变化与大体积混凝土内外温度监测、云储存、多级统计分析、报警提示等功能
	□符合□不符合

	
	
	支持定时自动对混凝土温度和应变进行采集，并存储上云，将温湿数据集成到可视化平台，移动端、固定端实时查看
	□符合□不符合

	
	
	每个标养室应至少安装1套智能监测设备，实时监测温度、湿度等相关数据
	□符合□不符合

	
	
	标养室监测数据应有云端储存, 24小时连续采集信息,存储时间不少于 3个月
	□符合□不符合

	
	
	现场实时监测的数据应与智慧工地平台进行实时联动及预警联动
	□符合□不符合

	
	实测实量
	实测实量管理信息数据应包括：实测实量标准操作指引书、实测时间、实测人、记录人、实测部位、实测内容、合格率、实测问题整改人、整改时间、整改结果展示、复查时间、复查人、复查结果
	□符合□不符合

	
	
	应具备上传建筑平面图及BIM模型的能力，实现数据上传能自动关联模型对应部位，并做出合格率自动统计分析
	□符合□不符合

	
	
	支持标准化电子管理表单
	□符合□不符合

	
	
	移动端应具备整改推送，对实测部位爆点的问题，自动生成整改通知单，实时查看整改完成情况的功能
	□符合□不符合

	
	质量工序样板
验收
	工序样板验收模块应能建立工序样板验收管理台账，项目参建人员应能够正常登录并执行相关文件
	□符合□不符合

	
	
	包括工程名称，所属专业，工序样板位置，验收时间，验收内容，工序控制要点，测量仪器，检测方法，偏差范围，测量数据，相关单位意见，相关部门会签，验收影像资料，验收结论等
	□符合□不符合

	
	
	工序样板验收模板应具备上传数字信息模型的功能，应当实现上传相关验收文件，全景照片，视频影像资料的功能
	□符合□不符合

	
	
	应具有使用样板与其他施工部位自动相互对比的功能，能够自动的将测量数据与其他施工地点的测量数据进行相互对比，并能够自动生成相关质量报告
	□符合□不符合

	
	检验检测管理
	可实现对取样过程记录留存
	□符合□不符合

	
	
	可提供检验和试验信息管理，包括取样过程记录保存、检验和试验数据现场报送、功能试验、检验和试验数据统计、查询、分析和预警，检验和试验报告的查看
	□符合□不符合

	
	旁站管理
	可实现通过手持设备及时填写旁站信息单及拍照和数据上传、旁站管理中发现的问题处理,移动设备离线数据的处理,旁站轮换提醒,旁站采集信息的远程查询
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	数据统计分析
	1  质量计划统计分析图表

2  质量检查统计分析数据

3  质量验收统计分析数据

4  检查整改统计分析数据

5  实测实量统计分析数据

每项5分
	25
	

	
	系统提示（预警）
	1  质量问题未闭环预警

2  混凝土监测异常报警

3  温湿度监测异常报警

4  实测实量爆点提示

每项5分
	20
	

	
	BIM应用
	1  质量检查与 BIM 模型关联

2  实测实量与 BIM 模型关联

每项5分
	10
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                           年    月    日


4.3  进度管理评价 TC  "4.4 Schedule Management" \l 2 
4.3.1  进度管理评价项应包括进度计划管理、过程管控、形象进度、里程碑节点管理、BIM 应用、创新应用、实施效果等。
4.3.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.3.2。

表 4.3.2  进度管理评价分值表
	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	进度计划管理
	支持编制进度计划功能
	□符合□不符合

	
	
	支持新增单条或批量导入进度计划功能
	□符合□不符合

	
	
	支持进度计划可视化图表形式切换
	□符合□不符合

	
	
	具备进度计划编辑、数据储存、变更删除和任务发送功能
	□符合□不符合

	
	
	支持进度任务事前提醒、滞后预警事件推送功能并自动记录
	□符合□不符合

	
	
	支持在线发起、完成进度计划审批
	□符合□不符合

	
	
	支持审批事件推送
	□符合□不符合

	
	
	支持审批事件回看，具备审批流程的回溯性
	□符合□不符合

	
	
	提供进度预警功能
	□符合□不符合

	
	过程
管控
	应支持在线启动任务，并通过移动端记录任务执行中人员、材料、设备投入情况和任务执行进度
	□符合□不符合

	
	
	支持任务在线验收、查看进度任务信息
	□符合□不符合

	
	
	进度任务状态在系统进度横道图或任务表中同步更新
	□符合□不符合

	
	
	记录任务执行情况支持文本编辑和照片拍摄上传
	□符合□不符合

	
	
	支持任务执行人临时调整计划，文字记录反馈变化事项，拍照上传留底
	□符合□不符合

	
	
	进度计划管理横道图或任务表等视图中，应同步实际进度情况，实现动态管理
	□符合□不符合

	
	
	提供施工日志自动生成功能
	□符合□不符合

	
	形象
进度
	满足现场拍摄照片记录项目的工程里程碑节点的执行情况
	□符合□不符合

	
	
	支持形象进度记录照片的储存归档分类
	□符合□不符合

	
	
	具备多应用端在线进行照片查看、下载功能
	□符合□不符合

	
	里程碑节点管理
	支持里程碑节点设置
	□符合□不符合

	
	
	支持根据进度计划及现场实际进度计划，自动计算里程碑节点完成时间，超时按照不同级别进行预警提醒
	□符合☑不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	进度审批
	1  计划在线审批，实时更新审批状态

2  动态调整计划，调整后发起审批

每项5分
	10
	

	
	计划进度与实际进度对比
	1  总工期对比分析

2  工程各楼栋楼层对比分析

3  工程里程碑节点维度对比分析

每项5分
	15
	

	
	BIM应用
	1  进度计划与BIM模型关联

2  实际进度与BIM模型关联

3  三维模型中通过不同颜色代表不同进度状态
每项5分
	15
	

	
	创新应用
	1  无人机航拍自动采集形象进度

2  视频自动采集形象进度

3  其他能设备自动采集形象进度

每项5分
	15
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                          年    月    日


4.4  人员管理评价

4.4.1  人员管理评价项应包括用人计划管理、人员信息管理、培训教育、考勤管理、评价管理、人员定位管理、工资管理、从业人员行为管理、实施效果等。
4.4.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.4.2。

表4.4.2  人员管理评价分值表
	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	用人计划管理
	支持提供用人计划方案管理功能
	□符合□不符合

	
	人员信息管理
	支持具备人员基本信息采集、查询、变更功能，采集信息包括但不限于：人员基本信息、身份证信息、住建部门备案情况、登记进场日期、离场日期、劳动合同、安全教育、考勤等信息
	□符合□不符合

	
	
	支持多终端智能采集技术，如身份证读卡器采集、人脸识别采集等，人员信息发生变更时，系统信息应实时更新。实名制信息档案应能随时从后台调取
	□符合□不符合

	
	
	具备特种作业人员资格证书采集，包括：证书名称、类型、编号、等级、发证机关、发证日期、有效期限、资格状态等
	□符合□不符合

	
	
	支持超龄、低龄等不合规信息定时自动检测，联动门禁预警控制
	□符合□不符合


	
	
	实名制数据信息应支持线上或线下存储功能，按国家监管要求从项目竣工起计算至少留存3年以上
	□符合□不符合

	
	教育培训
	支持安全教育、技能培训等培训记录登记
	□符合□不符合

	
	
	具备未参加安全教育人员预警提醒的功能
	□符合□不符合

	
	考勤管理
	设置生物识别门禁考勤设备，支持不少于1种自动识别方式，覆盖工地生产区所有出入口，不具备封闭条件的项目使用电子围挡、人员定位移动考勤技术，实现身份验证考勤功能
	□符合□不符合

	
	
	支持考勤信息与门禁联动并实时展示进出场信息
	□符合□不符合

	
	
	具备施工人员考勤情况和数据生成功能，考勤情况包含：到岗时间、离岗时间、缺岗次数等信息
	□符合□不符合

	
	
	支持实时查询考勤工时、出勤天数和考勤记录明细等
	□符合□不符合

	
	评价管理
	具备对分包人员、班组、企业奖惩记录进行登记、查询、分析、预警等功能
	□符合□不符合

	
	
	支持黑名单（人员、企业）管理，对出现恶意讨薪、打架斗殴、工程质量问题等不良行为的个人与组织，情节严重的进入到黑名单预警处理，禁止管控区域项目使用黑名单内人员或组织
	□符合□不符合

	
	
	宜提供人员奖励行为和不良记录行为
	□符合□不符合

	
	数据分析
	实名制数据分析功能，可根据人员基础信息分析施工人员属性、迁徙流动性、班组稳定性等
	□符合□不符合

	
	
	支持按照年龄、工种、籍贯、分包单位等不同维度进行人员数据分析
	□符合□不符合

	
	
	支持按照施工人员出勤数据进行自动统计、分析、导出，实现自动生成月报功能，并对未上传报表的项目进行预警提示
	□符合□不符合

	
	人员定位管理
	支持人员行动轨迹记录
	□符合□不符合

	
	
	支持实时显示定位信息功能
	□符合□不符合

	
	
	提供进场人员定位功能
	□符合□不符合

	
	从业人员行为管理
	提供核验关键岗位从业人员资格功能及资格证查重功能
	□符合□不符合

	
	
	提供关键岗位人员行为记录档案管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供人员操作权限自动判别功能
	□符合□不符合

	
	
	提供关键岗位人员电子签章授权及存样管理功能
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	
	
	
	

	
	考勤报表
	1  花名册

2  月度考勤表
3  工时表
4  安全教育
5  工资表

6  人员进场表

7  人员退场表
8  刷卡记录表

9  基本从业信息表

10  其他自定义报表

每项2分
	20
	

	
	异常数据提示
	1  超龄 

2  未成年人进入 

3  身份证过期 

4  合同失效 

5  资格证书到期 

6  未接受安全教育 

7  培训考核不合格 

8  进出场时间异常 

9  不良记录 

10  黑名单 

每项 2 分 
	20
	

	
	人员定位管理
	1  定位数据与 GIS 关联

2  定位数据与 BIM 关联

3  现场人员密度、热力图显示

每项5分
	15
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                           年    月    日


4.5  安全管理评价 TC  "4.6 Security Management" \l 2 
4.5.1  安全管理评价项应包括人员安全管理、机械设备安全管理、安全巡检管理、安全方案管理、应急管理、危险性较大的分部分项工程信息管理、实施效果等。
4.5.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.5.2。

表4.5.2  安全管理评价分值表
	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	人员安全管理
	特种作业人员及安全管理人员信息数据管理
	□符合□不符合

	
	机械设备安全管理
	具备建立机械设备安全计划功能
	□符合□不符合

	
	
	宜实时监控机械设备运行管理状态
	□符合□不符合

	
	安全巡检管理
	支持建立安全巡检计划
	□符合□不符合

	
	
	支持移动端或固定端项目隐患检查和隐患发起、整改、复查的闭合管理功能
	□符合□不符合

	
	
	支持拍照和短视频录制功能
	□符合□不符合

	
	
	支持自动生成和推送整改通知单功能
	□符合□不符合

	
	
	支持通过移动端或固定端实时查看整改完成情况功能
	□符合□不符合

	
	
	支持检查数据统计、查询、分析及预警功能
	□符合□不符合

	
	
	支持安全日志自动编写且自动生成安全日志功能
	□符合□不符合

	
	
	安全规范在线查阅
	□符合□不符合

	
	安全方案管理
	支持安全方案提交及审查
	□符合□不符合

	
	
	支持台账管理功能
	□符合□不符合

	
	应急管理
	提供应急方案管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供现场应急处理信息登记功能
	□符合□不符合

	
	
	对现场周边的应急救援机构的位置和联系方式实现建档，位置信息支持一键导航
	□符合□不符合

	
	危险性较大的分部分项工程信息管理
	危险性较大的分部分项工程评定
	□符合□不符合

	
	
	危险性较大的分部分项工程登记
	□符合□不符合

	
	
	企业项目经理的安全巡查信息管理
	□符合□不符合

	
	
	专职安全员的现场监督信息管理
	□符合□不符合

	
	
	危险性较大的分部分项工程施工方案和应急事故处置预案电子记录、电子审批、电子签名
	□符合□不符合

	
	
	危险性较大的分部分项工程进度管理
	□符合□不符合

	
	
	危险性较大的分部分项工程分级管控
	□符合□不符合

	
	
	具备通过移动终端设备进行危险性较大的分部分项工程动态管理
	□符合□不符合

	
	
	对危险性较大的分部分项工程项布置监控监测设备，具备调阅实时、历史监测数据和对应监测目标现场实景可比对图像
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	危险性较大的分部分项工程信息管理
	通过智能硬件监测设备进行危险性较大的分部分项工程动态管理：

1  高支模监测

2  深基坑监测

3  外墙脚手架监测

4  卸料平台监测

5  吊篮监测

6  其他
每项5分
	30
	

	
	AI智能
	1  人员行为状态实时监控，异常预警

2  采用视频AI智能识别技术实施线上自动安全巡检

3  自动识别楼层变动推送新增楼层的检查任务信息

每项5分
	15
	

	
	BIM应用
	1  安全巡检关联 BIM 模型

2  安全资料关联 BIM 模型

每项5分
	10
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                         年    月    日


4.6  机械设备管理评价 TC  "4.7 Mechanical Equipment Management" \l 2 
4.6.1  机械设备管理评价项应包括机械设备基本信息管理、机械设备人员信息管理、机械设备维修保养及检查管理、重点施工机械定位管理、塔式起重机监控、施工升降机监控、实施效果等。
4.6.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.6.2。

表4.6.2  机械设备管理评价分值表

	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	机械设备基本信息管理
	具备在移动端、固定端中查看、管理基本信息及运行监控、维修保养等信息
	□符合□不符合

	
	
	支持建立机械设备基础信息库、对机械设备供应商进行评价，对未备案、未登记厂商进行违规告警
	□符合□不符合

	
	
	支持提供设备台账功能
	□符合□不符合

	
	
	提供检索、统计、分析功能
	□符合□不符合

	
	机械设备人员信息管理
	支持安装及拆除人员信息、操作人员信息、维保人员信息、设备检查管理人员信息等录入功能
	□符合□不符合

	
	
	支持与人员管理模块进行数据打通，对未登记、未备案、无证等人员进行违规告警
	□符合□不符合

	
	机械设备维修保养及检查管理
	提供建立维护保养计划功能 
	□符合□不符合

	
	
	提供记录维护保养信息功能 
	□符合□不符合

	
	
	提供统计、分析、检索功能
	□符合□不符合

	
	重点施工机械定位管理
	提供移动端实时查看定位信息功能
	□符合□不符合

	
	塔式起重机监控
	提供塔式起重机械设备运行数据实时监测、控制功能
	□符合□不符合

	
	
	具备识别、管理塔式起重机司机身份等功能
	□符合□不符合

	
	
	具备各塔式起重机间防碰撞和塔式起重机与周边建筑间的防碰撞监测，若有异常，应能即时预警
	□符合□不符合

	
	
	具备辅助作业人员可视化操作的功能
	□符合□不符合

	
	
	实时采集运行数据并实时传送至智能信息管理平台
	□符合□不符合

	
	
	具备自动分析运行数据、预警、提示禁止危险动作等功能
	□符合□不符合

	
	
	宜与政府综合信息管理平台端口对接
	□符合□不符合

	
	
	设定塔式起重机限制作业区域
	□符合□不符合

	
	
	提供图形化实时同步塔式起重机械运行数据展示功能
	□符合□不符合

	
	
	支持移动端、固定端实时查看现场塔吊运行情况
	□符合□不符合

	
	施工升降机监控
	具备识别、管控施工升降机司机身份的功能
	□符合□不符合

	
	
	能设定限制高度、限制重量、限制速度
	□符合□不符合

	
	
	实时采集运行数据，运行状态异常时，应发出预警信息
	□符合□不符合

	
	
	具备自动分析运行数据、提示预警、禁止危险动作等功能
	□符合□不符合

	
	
	提供图形化实时同步升降机械运行数据展示功能
	□符合□不符合

	
	
	提供自动记录运行数据及预警数据功能
	□符合□不符合

	
	
	提供对操作人员的生物识别管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供声光报警功能
	□符合□不符合

	
	
	支持移动端、固定端实时查看现场施工升降机运行情况
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	重点施工机械定位管理
	1  重点施工机械定位

2  定位数据与 GIS 信息关联

3  提供可移动设备轨迹记录功能

4  提供通过定位信息查看机械设备其他业务数据功能

每项5分
	20
	

	
	作业平台监控
	1  实时监测载物重量

2  现场声光报警

3  监测数据实时回传平台系统

每项5分
	15
	

	
	爬架监控
	1  实时监测载物重量

2  爬架架体构架倾斜实时监测

3  相邻机位水平高差监测

4  爬架智能安全监测与控制，

每项5分
	20
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                        年    月    日


4.7  物资管理评价 TC  "4.8 Material Management" \l 2 
4.7.1  物资管理评价项应包括采购租赁管理、物资入库管理、物资出库管理、使用管理、库存管理、实施效果等。
4.7.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.7.2。

表4.7.2  物资管理评价分值表

	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	采购租赁管理
	提供供应商管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供物资采购计划管理功能 
	□符合□不符合

	
	物资入库
管理
	建立入库物料档案库
	□符合□不符合

	
	
	记录入库物料编号、物料名称、物料分类、入库数量供货商信息、验收人等信息
	□符合□不符合

	
	
	查询和归档入库物料的检测报告，宜查询见证取样、有效性能验证信息
	□符合□不符合

	
	
	宜具有物资验收通过移动设备点验功能
	□符合□不符合

	
	
	可分析物料基本信息和出厂信息
	□符合□不符合

	
	
	支持物资称重计量，磅单自动生成功能
	□符合□不符合

	
	
	提供物资台账管理功能
	□符合□不符合

	
	
	具备自动读取、识别、记录、连接远程数据库、实时上传数据等功能
	□符合□不符合

	
	
	具备对物料验收现场进行视频监控的功能，并能通过移动端、固定端协同管理
	□符合□不符合

	
	
	具备磅单二维码防伪功能
	□符合□不符合

	
	
	具备云存储功能
	□符合□不符合

	
	物资出库
管理
	建立出库物料档案库
	□符合□不符合

	
	
	记录出库物料编号、物料名称、出库时间、出库数量、库存余量、发料人、领料人、领料单位等信息
	□符合□不符合

	
	
	提供领用申请功能
	□符合□不符合

	
	
	提供APP端移动出库功能
	□符合□不符合

	
	使用管理
	当进入施工现场的主要材料及实体检测不合格时宜预警、提示，并实时反馈相关责任人
	□符合□不符合

	
	
	宜记录物料实际使用量、剩余材料以及废料处置情况宜将周转物料信息进行工地之间共享
	□符合□不符合

	
	
	宜记录主体结构和机电安装用料的现场位置和使用部位信息
	□符合□不符合

	
	
	宜对施工现场物料使用情况进行智能分析
	□符合□不符合

	
	
	具备在移动端、固定端实时查看管理现场物资信息功能
	□符合□不符合

	
	
	具备设置材料对账单格式，月底自动生产材料对账单功能
	□符合□不符合

	
	库存管理
	支持查询和分析材料物资库存，并具备实时预警和提醒功能
	□符合□不符合

	
	
	支持根据现场物资领用情况、出库情况，具备库存量智能分析更新功能
	□符合□不符合

	
	
	支持虚拟库房管理
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	
	
	
	

	
	数据统计分析
	1  基础信息 

2  入库信息 

3  出库信息 

4  使用信息 

5  库存信息 

每项5分
	25
	

	
	预警提示
	1  不合格材料预警
2  库存智能预警

每项5分
	10
	

	
	AI应用
	1  AI钢筋点根

2  AI钢管点根

每项10分
	20
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                        年    月    日


4.8  绿色文明施工管理评价 TC  "4.9 Green Construction Management" \l 2 
4.8.1  绿色文明施工管理评价项应包括环境监测、预警提示、智能控制、夜间施工、实施效果等。
4.8.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.8.2。

表4.8.2  绿色文明施工管理评价分值表
	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	环境监测
	能够实时监测扬尘、噪声、温度、湿度、风速、风向、污水排放、固体废弃物等信息
	□符合□不符合

	
	
	在施工扬尘重点区域设置不少于 1 个扬尘监测点
	□符合□不符合

	
	预警提示
	当扬尘、噪声、温度、湿度、风速、污水排放、固体废弃物排放等环境和能耗数据超过规定值时应进行预警提示
	□符合□不符合

	
	智能控制
	具备在移动端、固定端对喷淋设备进行远程开关
	□符合□不符合

	
	
	环境和能耗数据超过规定值时，系统能自动启动相关设施或报警。
	□符合□不符合

	
	夜间施工
	具备完善的夜间施工许可申请流程，确保施工活动依法依规进行
	□符合□不符合

	
	
	提前向周边居民及相关单位发布夜间施工公告，告知施工时间、内容等信息
	□符合□不符合

	
	
	采取有效降噪措施，如使用低噪声设备、设置隔音屏障等，将夜间施工噪声控制在规定范围内
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	渣土车运输管理
	自动识别和报警：

1  是否密闭运输

2  是否偏离线路

3  是否沿路抛洒

4  是违规倾倒

5  是否超速

每项5分
	25
	

	
	能耗管理
	1  自动计量用水数据

2  自动计量用电数据

3  使用系统进行用水监测数据统计、分析和预警

4  使用系统进行用电监测数据统计、分析和预警

5  支持移动端设备查看用水数据

6  支持移动端设备查看用电数据

每项5分
	30
	

	
	夜间施工
	1 严格按照许可时间进行夜间施工，无超时施工现象

2 周边居民因夜间施工投诉率低

3 采取的降噪措施经检测有效降低噪声污染

每项 5分
	15
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-10 分） 

良（10 分-20 分） 

优（20 分-30 分）
	30
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                        年    月    日


4.9 新技术应用评价 TC  "4.10 BIM Application Management" \l 2 
4.9.1  新技术应用评价项应包括 BIM 模型管理、GIS 应用、大模型分析技术、3D 激光扫描、AI+VR、智能装备应用及实施效果等。
4.9.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.9.2。

表4.9.2  新技术应用评价分值表

	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	BIM模型管理
	具备支撑工程信息共享的 BIM 信息交换接口能力，实现 BIM 模型的导入、导出
	□符合□不符合

	
	
	具备 BIM 模型轻量化浏览展示能力，通过移动端、固定端可实时查看模型信息
	□符合□不符合

	
	
	具备 BIM 模型与技术资料关联展示能力
	□符合□不符合

	
	
	具备 BIM 模型与采集信息关联展示能力
	□符合□不符合

	
	
	BIM多数据源应支持 Revit、Tekla、Bentley、Rhino 及Civi13D等多种BIM建模软件对应数据格式
	□符合□不符合

	
	
	BIM模型管理宜实现直接对接运维平台的功能
	□符合□不符合

	
	BIM施工质量可视化管理
	与质量管理模块联通
	□符合□不符合

	
	
	宜将 BIM 模型数据与智能检测设备数据打通，校验施工质量
	□符合□不符合

	
	BIM施工安全可视化管理
	BIM 模块的3D可视化功能宜与视频监控管理模块联通依托 BIM 模型为载体直观展示视频监控的信息，并可查询、提取BIM模型的相关工程信息
	□符合□不符合

	
	
	宜将具有工程重大风险源位置、状态等视频信息在 BIM模型中挂接并实时展示
	□符合□不符合

	
	GIS应用
	具备BIM与GIS数据整合接口能力<
	□符合□不符合

	
	
	支持多源GIS数据格式
	□符合□不符合

	
	大模型分析技术
	支持结构化/非结构化数据输入
	□符合□不符合

	
	
	实现系统数据交互接口
	□符合□不符合

	
	智能装备应用
	设备数据采集接口，兼容设备状态实时监控，实现基础设备控制功能


	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	BIM模拟管理
	采用 BIM 技术进行施工工艺的模拟，包含但不限于：

1  工程重难点的施工技术方案模拟 

2  机电管线的施工模拟

3  可视化的 BIM 交底记录 

每项10分
	5
	

	
	BIM进度管理
	1  进度计划与BIM模型关联

2  实际进度与BIM模型关联

3  三维模型中通过不同颜色代表不同进度状态
每项5分
	5
	

	
	BIM技术可视化管理
	1  图纸与 BIM 模型联动管理

2  签证变更与 BIM 模型联动管理
每项5分
	5
	

	
	GIS 应用
	1 实现 BIM 模型与 GIS 数据整合
2 支持空间分析与精准定位
3 提供三维地形与工程模型融合展示
	10
	

	
	大模型分析技术
	1 应用大模型进行施工方案优化
2 实现风险预测与智能决策
3 支持自然语言交互分析
	10
	

	
	3D 激光扫描
	1 点云数据与 BIM 模型精准融合
2 支持施工质量动态检测
3 建立竣工模型数据资产库
	10
	

	
	AI+VR
	1 构建沉浸式虚拟施工场景
2 支持多维度交互漫游
3 实现 AI 辅助安全培训
	10
	

	
	智能装备应用
	1 设备数据与 BIM 系统实时对接
2 支持自动化施工路径规划
3 实现设备状态智能监控
	10
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-25分） 

优（25分-35分）
	35
	

	评价项合计得分
	

	评分项合计得分
	评评价人员
                                        年    月    日


4.10  技术管理评价 TC  "4.11 Technical Management" \l 2 
4.10.1  技术管理评价项应包括项目标准资料规范库、合同管理、施工方案管理、图纸管理、技术交底管理、变更管理、试验管理、工程资料管理、施工工艺管理、科研管理、实施效果等。
4.10.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.10.2。

表4.10.2  技术管理评价分值表

	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	项目标准规范库
	提供项目标准规范库分类管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供项目标准资料规范库录入、查询、展示等功能
	□符合□不符合

	
	
	支持移动端、固定端实时查看技术规范
	□符合□不符合

	
	合同管理
	提供所有合同的分类、存档、查询等功能
	□符合□不符合

	
	施工方案管理
	提供方案在线提交及审查功能，查看审批进展，打印导出审批单
	□符合□不符合

	
	
	提供方案台账管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供方案报审预警功能，发送预警消息
	□符合□不符合

	
	
	提供专家论证管理功能，记录论证信息和专家论证纪要
	□符合□不符合

	
	
	提供方案交底记录功能，实现对交底文件、交底记录的在线管理
	□符合□不符合

	
	
	提供方案检查复核功能，记录方案过程实施记录
	□符合□不符合

	
	
	提供二维码查看及分享功能
	□符合□不符合

	
	
	提供方案在线编辑功能
	□符合□不符合

	
	
	提供下载、传输施工组织功能
	□符合□不符合

	
	
	提供权限分级授权功能
	□符合□不符合

	
	图纸管理
	提供图纸按专业分组管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供图纸上传及在线预览功能
	□符合□不符合

	
	
	提供图纸版本管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供图纸在线标记功能
	□符合□不符合

	
	
	提供图纸与变更表单关联功能
	□符合□不符合

	
	技术交底管理
	提供交底台账管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供交底记录的在线签收管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供三维交底、工序动画等可视化交底管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供交底在线考核功能
	□符合□不符合

	
	变更管理
	提供变更台账管理功能
	□符合□不符合

	
	
	提供变更表单与图纸关联功能
	□符合□不符合

	
	
	提供变更评审功能
	□符合□不符合

	
	
	提供变更复核功能
	□符合□不符合

	
	
	提供二维码查看及分享功能
	□符合□不符合

	
	试验管理
	提供混凝土、钢筋等原材检验台账功能
	□符合□不符合

	
	
	提供样品送检提醒功能
	□符合□不符合

	
	
	提供见证取样、试验报告上传功能
	□符合□不符合

	
	工程资料管理
	涉及工程相关资料分类、存档、查询等功能
	□符合□不符合

	
	施工工艺管理
	提供移动端、固定端在线查询施工工艺库功能 
	□符合□不符合

	
	
	提供下载、传输施工工艺功能
	□符合□不符合

	
	
	提供上传更新工艺库功能
	□符合□不符合

	
	科研管理
	提供录入科研立项流程相关内容
	□符合□不符合

	
	
	具备科研成果台账内容展示
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	图纸管理
	1  图纸对比

2  二维码查看和分享图纸

3  图纸与 BIM  模型关联
每项5分
	15
	

	
	交底管理
	1  三维模型交底

2  工序动画交底

每项5分
	10
	

	
	BIM应用
	1  技术交底与 BIM 关联

2  BIM节点库

3  BIM工艺动画库

每项10分
	30
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                        年    月    日


4.11  成本管理评价
4.11.1  成本管理评价项应包括计划成本、过程管控、成本分析、实施效果等。
4.11.2  评分项总分值应为 100 分，评价类、评价项、评价内容及分值组成见表 4.11.2。

表4.11.2  成本管理评价分值表

	评价类
	评价项
	评价内容
	评价

	基础项
	计划成本
	支持计划成本在线编制、变更、删除功能
	□符合□不符合

	
	
	支持下载、打印
	□符合□不符合

	
	过程管控
	工程施工全过程中的各固定生产要素及临时要素成本实时数据收集
	□符合□不符合

	
	
	支持实际生产中人、机、料等各业务点成本数据实时收集
	□符合□不符合

	
	
	支持甲方、分包方执行的变更事项进行登记、审批管理
	□符合□不符合

	
	
	支持审批事件查看
	□符合□不符合

	
	
	支持下载、打印
	□符合□不符合

	
	成本分析
	具备人、机、料等生产要素计划成本和实际成本数据对比分析图表
	□符合□不符合

	
	
	支持切换不同维度自动生成分析图表
	□符合□不符合

	评分项
	评分项目
	分值
	实际得分

	
	计划成本
	1  计划成本关联进度计划

2  计划成本在线审批

每项10分
	20
	

	
	成本分析
	1  计划成本与实际成本对比

2  成本偏差预警

每项10分
	20
	

	
	BIM应用
	1  通过 BIM 模型计算工程量

2  计划成本与 BIM 模型关联

3  实际成本与 BIM 模型关联

每项5分
	15
	

	
	实施效果
	包括管理效益、社会效益、经济效益

一般（0 分-15 分） 

良（15 分-30 分） 

优（30 分-45 分）
	45
	

	评分项合计得分
	

	检查意见
	评价人员：

                                        年    月    日


附录A  智慧工地评价汇总表 TC  "Appendix B Main Equipment Parameter Form of Smart Construction Site" \l 1 
 A.0.1 智慧工地评价应按表 A.0.1 的规定填写。 

表A.0.1  成本管理评价分值表

	工程名称
	

	评价指标
	评分项得分

(Q)
	权重系数

(P)
	加权分数

(P*Q)

	视频监控及智能广播系统管理
	
	0.1
	

	质量管理
	
	0.1
	

	进度管理
	
	0.1
	

	人员管理
	
	0.1
	

	安全管理
	
	0.1
	

	机械设备管理
	
	0.1
	

	物资管理
	
	0.1
	

	绿色文明施工管理
	
	0.1
	

	BIM应用管理
	
	0.1
	

	技术管理
	
	0.05
	

	成本管理
	
	0.05
	

	总得分

(ΣQ＝P1Q1＋P2Q2＋P3Q3＋P4Q4＋P5Q5＋P6Q6＋P7Q7＋P8Q8＋P9Q9＋P10Q10＋P11Q11＋P12Q12)
	

	等级

(一星级、二星级、三星级)
	


本标准用词说明 TC  "Explanation of Wording in this Standard" \l 1 
1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”； 

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“应不”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本标准引用标准名录
1 《环境空气质量标准》GB 3095

2 《计算机场地安全要求》GB/T 9361

3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523
4 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239
5 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181
6 《起重机械 安全监控管理系统》GB/T 28264
7 《云计算数据中心基本要求》GB/T 34982
8 《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB∕T 37366

9 《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537
10 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378
11 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

12 《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235
13 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212
14 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

15 《建筑施工升降设备设施检验标准》JGJ 305 

16 《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》JGJ 332

17 《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434
18 《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546

云南省工程建设地方标准
云南省智慧工地评价标准
DBJ/T XX-XXX-20XX

条文说明 TC  "Addition: Explanation of Provisions" \l 1 
目   次
391  总则


403  基本规定


403.1  一般规定


424  智慧工地系统评价模块


424.1  视频监控及智能广播系统管理评价


434.2  质量管理评价


454.3  进度管理评价


464.4  人员管理评价


484.5  安全管理评价


504.6  机械设备管理评价


524.7  物资管理评价


524.8  绿色文明施工管理评价


544.9  新技术应用评价


584.10  技术管理评价


594.11  成本管理评价




1  总则
1.0.1  为提高建筑工程施工现场进度、质量、安全、技术、BIM应用、环境、文明施工和人员管理，推进建筑施工信息化，规范智慧工地的建设和管理，制订本标准。

1.0.2  本标准适用于云南省房屋建筑和市政基础设施工程。

1.0.5  本条说明使用本标准的约束条件及执行相关标准的要求。
3  基本规定
3.1  一般规定
智慧工地建设应符合以下规定：
1  应编制智慧工地建设实施方案，包括但不限于下列内容：

1）工程概况：工程名称、工程地点、工程结构、建筑面积和占地面积、工程合同工期、工程造价，施工总承包单位、监理单位、建设单位等；

2）工程要点：主要介绍工程的结构特点、施工主要技术特点、施工组织特点、超规模危险性较大分部分项工程及部位、垂直运输设备安拆时段及数量、现场平面布置特点及施工现场平面布置图等；

3）智慧工地管理实施范围：工程概况、人员实名制管理、视频监控管理及智能广播管理、质量管理、进度管理、绿色施工管理、施工升降机监控管理、塔式起重机监控管理、爬架管理、BIM应用管理等；

4）验收程序和要求；

5）运行维护程序和要求，满足政府监管部门综合信息平台接入要求。
2  智慧工地基础设施：

1）信息采集设备是智慧工地管理系统传感设备包括独立安装的各 类传感设备及集成于各业务功能模块的传感器，身份识别设备可包括生物特征识别、射频卡识别、条码识别、二维码识别等设备。对于本项目的标准规范，采用《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》JGJ/T 434 的规定；
2）无线局域网覆盖范围的要求是保证现场各信息设备互联互通的 必要条件；

3）移动通信网络可包括 3G、4G、5G 等移动通信网络，以满足人    员通信及某些现场信息设备的接入需求。
4）工地应部署项目级智慧工地管理系统，并在工地进行可视化管 理。可视化工具包括且不限于电脑屏幕、手机应用、投影大屏、软硬件一体机等；
5）工地需配备技术人员通过可视化工具，利用系统对项目进行信  息化管理；
3  智慧工地现场管理体系范围内的相关硬件应定期进行维护、保养、检修，确保系统正常运行，保障信息安全。

4  智慧工地现场管理体系运行应符合国家信息安全保密管理的规定，并对所有用户进行统一身份认证，实现分权分域管理。

5  智慧工地现场管理体系基础建设要求应分为基础项与可选项，必须满足基础项。
4  智慧工地系统评价模块

4.1  视频监控及智能广播系统管理评价

4.1.1   一般规定
1  视频监控模块宜在项目开工之前布设完成，可根据施工情况调整。

2  每个施工现场必须设置视频监控室。视频监控可自动切换视频 图像，具备异常事件的回放、录像等功能。

3  具备移动终端监控功能，在操作者权限范围内支持使用移动终 端查看视频监控。
4  智能广播设备应覆盖项目出入口、危险区域、主要作业面等重点管理区域，项目部可根据实际需求进行布设。
4.1.2  功能要求

1  视频智能分析功能应包括视频监控平台的智能分析以及视频前端设备的智能分析。

2  与其他功能模块的数据共享，保证智慧工地各个功能模块数据 的互联互通，实现智慧工地各子模块的信息联动。
3  施工现场监控应与政府综合信息管理平台进行数据对接。
4  视频监控功能模块包括视频数据采集、视频数据查看、视频监  测控制、视频数据存储。
5  智能广播系统应能实现远程呼叫、文字转广播、预设广播播放等功 能。
6  智能广播应具备与视频监控联动功能。
7  视频监控系统的平台端或者手机端功能应能够通过云台控制视频监控设备旋转、变焦、变倍等操作。

8  视频监控设备自动识别功能包括: 提供安全帽、工作服穿戴识别、人员聚集识别等功能。
4.2  质量管理评价

4.2.1  一般规定
1  质量管理功能模块是智慧工地建设平台的基本功能要求，实现 对质量计划管理、变更管理、检验检测管理、旁站管理、检查管理、验收管理、质量资料管理等提供信息化、智能化技术支持，这些数据信息可直接在系统录入或通过其他系统关联、共享数据信息，是体现项目智慧化管理的一项重要指标内容。
2  质量方案管理，是满足施工现场的质量方案管理的要求，提供  包含但不限于质量方案的在线提交、审查、在线编辑、公示、台账的功能，同时实现质量方案的交底功能。

4.2.2  功能要求
1  工程变更管理，是对施工现场产生的变更进行规范管理，涵盖  变更的记录台账，变更图纸的版本管理，变更与 BIM 模型的信息管理，以及变更过程中的 CA 认证、电子签章管理，实现无纸化、信息化变更过程管理。

2  检验检测管理，检验检测信息应包括检测部位、检测内容、检测  人、检测时间、检测结果等。智能装备如三维激光扫描仪、实测实量智能设备、实验室试块养护监测设备、检测机器人等。
3  旁站管理，是满足监理方对施工现场的质量管理的要求，提供  了施工方发起旁站申请、监理方接收旁站任务功能、监理人员旁站工作轨迹管理、通过手持设备即时填写旁站信息单及拍照和数据上传、长时间旁站轮换提醒功能、远程实时查询旁站采集信息、问题追责等监理方参与工程质量管理的信息化手段。

4  质量检查管理，施工现场的质量检查管理功能模块系统应由监 管者和实际负责人组成符合 PDCA 循环的闭环管理模式。采集的质量管理信息由监管者有计划地安排给实际负责人，负责人执行分配计划后监管人对执行结果进行检查，并给出相应处理结果，若不符合要求则再次进行循环，直至问题解决，施工过程质量管控信息应包括检查时间、检查人、检查部位、检查内容、检查问题描述，检查问题整改人、整改时间、整改结果展示、复查时间、复查人、复查结论；检查问题描述包括文字、照片、录音、录像等说明信息；整改结果展示应包括文字、照片、录音、录像等说明信息。是满足施工现场质量检查的要求，提供了质量检查项电子化维护及制定质量检查计划的信息化管理手段，支持拍照、文字和短视频录制上传记录，并且移动设备应具备离线数据记录能力，以确保施工现场在没有网络的情况下正常完成检查信息采集；对于检查出的质量问题生成和推送整改通知单，实时查看整改完成情况功能、提供将检查位置与 BIM 模型关联的能力，实现检查数据统计、查询、分析及预警功能。
5  实测实量管理，检查过程提供记录实测实量数据，应具备通过  物联网设备采集质量数据能力（如：红外测距仪、激光扫描仪、道路压实监测、道路摊铺监测等），以实现智能化质量数据采集检查。

6  质量验收管理，是满足监理方、施工方对项目验收的管理要求，具备质量问题及处理全过程的信息化管理、对监理人员、施工方验收过程中的工作轨迹管理， 检验批、分项、子分部、分部、子单位工程、单位工程以及工程验收申请、过程手持设备对具体分部分项工程进行验收，填写验收数据，拍摄验收现场照片并上传等行为信息、质量信息的采集和信息化管理；具备采集的验收数据记录信息数据统计、分析、查询功能；可即时发现工程隐患信息，操作不规范行为，即时发出警示和整改信息给相关责任人，实现工序验收的信息化管理流程。

7  质量资料管理，实现对检验批、分项、子分部、分部、子单位     工程、单位工程以及工程验收过程的行为信息、质量信息的采集、处置、质量资料数字化管理，质量资料关联岗位及责任人，CA 认证、电子签章和无纸化管理。实现将质量资料与 BIM 模型关联，资料关联构件，质量资料逆向定位构件等质量资料管理。数字档案验收信息化管理，实现自动化档案组卷，关联 BIM 模型，实现基于 BIM 的数字化档案管理。
8  是满足施工现场的质量计划管理的要求，提供包含但不限于质 量计划的在线提交、审查、在线编辑、公示、台账的功能，同时实现质量计划的交底功能。

4.3  进度管理评价

4.3.1   一般规定
1  智慧工地进度管理系统应与项目传统进度管理业务及企业自身项目管理体系融合,进度管理系统宜包含进度计划制定、过程跟踪和纠偏所需要的数据收集、分析、辅助决策的能力。

4.3.2  功能要求
1  进度管理系统的计划制订内容应与进度计划制定软件中的内容保持一致，可通过进度计划制订软件导入。进度管理系统应按照工序划分、工序工程量、劳动量和机械台班数量、工序间的逻辑和时间管理对进度数据进行采集，作为进度跟踪的对比数据。
2  进度管理系统应对过程数据进行分类、采集、储存、分析，宜    具备使用过程数据作为进度纠偏决策的能力。
3  进度纠偏应根据进度计划制订、过程跟踪中采集的数据按照工 序逻辑和投入资源，对进度计划实施纠偏。
4  进度管理系统应能与市场上主流 BIM 建模软件、进度编制计划软件互通数据
5  项目可参照进度管理功能模块系统中记录的计划制订数据、过 程跟踪数据、纠偏数据，依照经验进行统计与分析。随着进度管理功能模块系统开发的完善，可逐步达到智能统计与分析的功能。

4.4  人员管理评价
4.4.1  一般规定
1  现场管理人员指： 建设单位人员、监理单位人员、勘察单位人员、设计单位人员、建筑施工现场管理人员；现场作业人员指：普通从业人员、特种作业人员、专业技能人员。

2  人员考勤管理，生物识别技术已经比较成熟，在其他领域应用  较为广泛，按管控要求采用人脸识别技术；

3  硬件设备，鼓励采用非门禁类硬件设备，包括：智能安全帽、    穿戴设备、定位设备、展示设备、身份证识别设备；

4  管理人员管理应包括基础信息、资格证书信息以及考勤记录信 息,宜包括人员定位信息。

5  作业人员管理应包括基础信息、合同信息、资格证书信息、教   育培训记录信息、考勤记录信息、工资记录信息；宜包括评价记录信息、人员定位信息。

6  访客人员管理应包括基础信息、来访时间及事由、安全教育信 息。

7  人员管理模块宜与视频监控管理模块数据互联互通，利用视频 AI智能识别技术对打卡人员进行人脸识别，结合门禁人脸识别实现施工现场打卡的双重核验,有效防止非正常打卡情况保证进场人员信息的真实有效性。
8  应根据监管要求，按行业平台接口要求上传项目数据。

9  应满足与业务相关部门、公司的数据对接、业务互联要求。

4.4.2  功能要求
1  人员信息管理，人员基本信息包含但不限于：姓名、性别、血   型、身份证号、民族、出生日期、籍贯、家庭住址、身份证签发机关、身份证有效期限、政治面貌、特长、文化程度、联系电话、暂住地址、紧急联系人、紧急联系电话、身份证复印件、人员登记日期、人员离场日期等；实名制管理必须采集工人的劳动合同信息，并通过系统实现人员合同管理，制式匹配，在线打印等列为可选项；

2  人员考勤管理，生物识别技术已经比较成熟，在其他领域应用  较为广泛，考虑实际应用效果及成本，主要考虑人脸识别方式，且通过系统能够实时查看管理人员和从业人员考勤信息；

3  人员薪资管理，工人工资模块应具备施工人员薪资的智能分析、欠薪提醒、处理及预警功能，实名制系统应实现现场施工人员按月、按人次的薪资发放记录和统计功能。
4  从业人员行为管理，是对质量、安全、特殊工种等从业人员的   行为进行规范；

5  培训教育管理，推进智能安全教育培训在其项目现场的应用，  提升劳务人员安全教育的效率和效果；

6  人员场内定位管理，主要是利用射频技术实现对进场人员的准 确定位，通过定位数据进一步提升现场管理能力。

4.5  安全管理评价
4.5.1  一般规定
1  特种作业人员管理：包括起重机械（含电梯）司机，司索信号   工，安装工、架子工等，应具有对特种作业人员基本信息进行管理、维护和查询功能，应具有对特种作业人员证书有效期、证明文件、培训情况、分析预警管理功能，特种作业人员信息包括姓名、身份证号、性别、岗位名称、岗位类型、所属公司、施工班组队伍、进出场时间、特种作业证书及有效期、培训交底记录，特种作业人员信息应上传至项目、企业、行业平台。

2  安全从业人员管理：应对与安全生产相关管理人员（三类人员）安全证书信息进行管理，宜在企业平台，公司或项目组织机构、人员管理功能模块对三类人员进行管理、维护和查询，实现多种分组查询表现，实时获取三类人员安全证书相关信息包括姓名、身份证号、性别、安全证书名称、类型、编号、等级、发证机关、发证日期、有效时间、资格状态等，三类人员信息共享至项目、企业、行业平台。

4.5.2  功能要求
1  专项安全方案管理，具备专项方案（包含危险性较大的分部分  项工程）管理、维护和查询功能，应按业务流程完成施工项目、施工公司、监理项目、建设项目相应方案审批，审批宜实现电子签章或签名。审批信息应实现各方共享，具备专项方案过程跟踪检查、问题隐患、整改与消项的信息化上报功能。施工单位应定期上传检查结果、检查图片等资料，更新实施进度，建设、监理单位对施工单位报送信息进行符合性审查，具备对现场的安全管理、检查（随机抽查）记录、整改通知及回复等功能，可使用移动终端下发隐患整改通知单，维护审核、复查信息；可使用移动终端上传整改数据，专项方案应包括方案名称、方案类型、简述、编制人、编制日期、审核人、审核时间、上传时间、审核意见、审批人、审批时间、审批意见、附件（方案、专家论证意见、参建单位审批意见等），专项方案相关信息应上传至项目、企业平台。

2  安全技术交底管理，应对安全技术交底（包含专项方案交底）   进行管理，实现安全技术交底管理、维护和查询功能，交底信息应实现各参与方协同管理、信息共享，安全技术交底信息应上传至企业平台，安全技术交底信息应包括交底名称、交底类型、交底内容、交底人、交底日期、被交底人，附件。

3  隐患排查治理，隐患排查管理包括危险源库管理，安全检查计  划管理，拍照和短视频录制，生成和推送整改通知单等，应具有安全周检、月检、专项检查、季节性检查、主管部门检查信息录入、整改、复查验收闭环管理功能，应具有隐患照片、视频留存，自动存储归档功能，应支持照片资料下载存档功能，应具有隐患排查记录自动整理形成检查台账功能，并结合行业大数据给项目推送提醒或建议，宜具有远程实时查看整改完成情况、督促整改、移动设备离线模式处理数据的功能，隐患巡检排查信息应闭合管理，隐患巡检排查信息包括巡检人、巡检时间、巡检类型、巡检部位、巡检问题描述、巡检结论、巡检问题整改人、整改时间、整改效果说明、复检时间、复检人、复检结论、影像资料等。

4  安全应急管理，应具备安全应急管理的管理、维护和查询功能，应急管理模块应具有应急预案管理、应急人员管理、应急物资管理、应急事件处置信息管理、应急预警信息推送等功能。
5  安全资料管理，实现对安全管理过程的行为信息、安全信息的  采集和处置、安全问题整改处理全过程管理，实现安全信息的采集、处置、安全资料数字化管理，安全资料关联岗位及责任人，CA 认证、电子签章和无纸化管理，实现将安全资料与 BIM 模型关联，安全资料关联构件，安全资料逆向定位构件等安全资料管理。
4.6  机械设备管理评价
4.6.1  一般规定

施工机械设备管理的基础信息管理应包括机械设备名称、生产厂家、出厂日期、已使用时间等。
4.6.2  功能要求

1  塔式起重机管理，塔式起重机安全管理系统应具有吊钩视频监 控功能，辅助操作人员进行安全吊装作业，同时规定了采用无线充电方式时需要具有电池电量监测，电量低时提示操作人员及时进行充电，确保能正常使用。塔式起重机安全管理系统应具有驾驶室内部视频监控功能，对驾驶人员行为进行监督，当出现不安全行为时，及时抓拍上报平台，出现安全事故时能为 事故分析提供有力支持。依据《塔式起重机安全监控系统及数据传输规范》GB∕T 37366 对系统显示的信息进行了规定，安全监控系统核心功能之一是实时向操作人员显示塔机当前的实际起重力矩、起重量、幅度、起升高度、回转角度、运行行程、倍率等工作参数，以及与塔机在当前幅度、倍率条件下允许的最大起重力矩、起重量的比对信息，达到辅助塔机操作人员安全操作的目的。要求应具有人脸识别功能，明确了人员信息录入方式，人脸认证成功后方能开机，便于智慧工地对塔机操作人员进行安全管理。在既有塔机升级加装安全监控系统时，在将安全控制信号接入塔机电气控制系统后，不得拆除原有的各安全保护装置并应保证其有效，同时不得改变或调整原调速和操作、控制方式，以防止可能给塔机带来附加的安全隐患。
2  施工升降机管理，施工升降机安全管理系统应具有定位功能，  方便设备管理者或者监管部门了解、查看设备的地理位置信息。施工升降机安全管理系统应符合现行国家标准《施工升降机安全监控系统》GB/T 37537 的规定。施工升降机安全管理系统应具备的信息：基础信息、人员信息、维修保养信息、运行状态信息，并列举了这几个信息所应包括的内容。施工升降机应装有报警装置。在施工升降机达到载重量的 90% 以上或运行速度达到0.95(v+0.2)时，装置应能向司机发出二级预警。在施工升降机达到载重量的 110%以上或运行速度达到 1.05(v+0.2)时，装置应能向司机发出一级预警。且只有在降低到预警阈值以内时报警才能停止。对操作人员、运行状态数据、运行时长、故障状态、报警、维修保养等信息进行统计分析，便于大数据监管，及时掌握设备状态。实时向操作人员显示施工升降机载重量、吊笼运行高度、吊笼运行速度等工作参数，要求应具有人脸识别功能，明确了人员信息录入方式，人脸认证成功后方能开机，便于智慧工地对升降机操作人员进行安全管理。
3  卸料平台管理，悬挑式卸料平台应安装卸料平台监测系统，其  它方式卸料平台宜安装。实时检测、记录卸料平台载物重量、倾斜角度及载重百分比。当检测到载物重量超限时声光报警以及推送至管理人员，同时向项目、企业、行业平台上传。相关管理人员接到报警信息后，应立即采取措施消除隐患，必要时停止使用该卸料平台。采取措施消除警报后，应及时将处理信息上传项目、企业、行业平台。报警及处理信息包括卸料平台、报警时间、报警内容、报警类型、处理人、处理措施、处理后结论、过程照片。
4  爬架管理，支持主框架荷载监测，实时监测载物重量，增加超   载保护功能，支持爬架架体构架倾斜实时监测，超值告警，支持相邻机位水平高差监测，使得一组机位整体处于水平状态，超值告警，支持实现爬架智能安全监测与控制，远程实时监测和管理，提高了爬架施工的安全性。
4.7  物资管理评价
4.7.1  一般规定
目前施工现场对物料的信息化管理应用较普遍且技术较为成熟的主要包括钢筋、混凝土、装配式构件和机电设备等建筑材料。
4.7.2  功能要求
目前物料信息的采集除一部分在移动端或PC端录入外,其他如扫描二维码RFID 的信息采集设备，应具备自动读取、识别、记录、连接远程数据库、实时上传数据等功能。
4.8  绿色文明施工管理评价
4.8.1  一般规定
1  环境监测设备可以根据工地规模、施工方案、周边环境等进一  步考虑实际的布设范围和具体点数。
2  扬尘、噪声、温度湿度、风速、固体废弃物排放超标是指： 

1)扬尘监测数据，根据国家标准《环境空气质量标准》GB 3095的规定。

2)噪声值，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 规定： 

	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值（昼间）
	噪声限值（夜间）

	土石方
	推土机、挖掘机等
	75
	55

	打桩
	各种打桩机等
	85
	禁止施工

	结构
	振捣棒、电锯等
	70
	55

	装修
	吊车、升降机等
	65
	55


4.8.2  功能要求

1  施工现场扬尘管控、噪声监测、建筑垃圾监测、污水排放监测、施工碳排放监测、车辆进出场记录等内容。
2  施工用水、用电监测管理，对水资源的再利用，实际使用监控   需要各行各业都高度重视，工程施工环节属于用水、用电量较大的生产环节，需要采用实际管理措施提升节水节电能力，利用物联网技术实现对用水、用电的动态监控，不仅仅掌握使用数据，同时可以根据数据的分析进一步掌握现场实际管理情况，可以有助于优化设备和施工组织配置，合理利用资源；

3  对于喷淋设备，可在移动端、PC 端进行远程开关操作。对于   用电、用水等设备设施，为防止突发断水断电带来的安全隐患，目前建议子系统仅对用水、用电情况进行监测，不在移动端、 PC 端进行远程控制;
4. 夜间施工管理​,施工单位计划夜间施工，需提前向当地主管部门提交申请，说明施工必要性、时段、内容及降噪、减光措施，获批后方可施工。​施工中，选用低噪设备工艺，设隔音屏障，合理安排工序，避开夜间高噪作业，定期维护设备；采用定向照明，控制亮度范围，有条件设自动照明控制系统。​施工单位内部专人巡查，确保环保措施落实；主管部门加强抽查，严惩违规行为，保障居民权益。​
4.9  新技术应用评价
4.9.1 一般规定​
BIM 管理模块应预留扩展接口，满足赋能其他模块 3D 可视化、BIM 数据调用及其他功能扩展的需求。同时，各新技术应用模块之间应具备一定的数据交互与协同能力，以便形成有机的整体，更好地服务于项目管理。​
4.9.2 功能要求​
1. BIM 应用​
· 模型管理：施工模型包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。不应以深化设计模型做为竣工验收模型交付，应根据现场情况变化不断调整施工模型，进而生成竣工验收模型。施工模型宜采用集成模型方式创建，也可按照专业或任务采用分散模型方式创建。当采用分散模型方式时，各模型应协调一致，并能够集成应用。建立标准化样板模型，如防水做法、模板支撑体系、砌体、钢筋绑扎、墙体粉刷、装配式安装质量样板模型，脚手架体系、深基坑支护体系、配电箱防护安全样板模型。建立场地布置模型，并根据工程进展及时更新，直观展示不同施工阶段现场平面布置、安全设施、周边环境等情况。在模型转换和传递过程中，应保证完整性，不应发生信息丢失或失真。模型元素信息宜包括尺寸、定位等几何信息，名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，系统类型、连接方式、安装部位、施工方式等非几何信息。​
· 可视化交底：工程开工前或分部工程开工前，宜采用二维码、VR 等技术，利用三维模型、BIM 漫游或 VR 虚拟现实技术，结合模型对全体技术人员进行质量、安全交底。重要工序交底应编制动画，一般工序交底应制作三维模板，可以通过手机端查看。可视化交底信息应上传项目、企业平台。​
· 施工工艺模拟：宜应用 BIM + 技术对土方、大型设备及构件安装（吊装、滑移、提升等）、垂直运输、脚手架、模板工程等进行施工工艺模拟。施工工艺模拟前应完成相关施工方案的编制，确认工艺流程和相关技术要求。复杂工艺应制作工艺模拟动画，配有语音说明。工艺应完整、数据准确，达到指导工作深度要求。动画不宜过分强调渲染效果，应能使用主流播放软件播放。施工工艺模拟文件应支持二次编辑，便于工艺调整或复用。应上传项目、企业平台，并能进行下载、分发、权限管控等操作，宜上传行业平台。​
· 智慧化图纸管理：应具备对施工图纸进行上传、存储、分发、权限分配、版本管理、图纸变更管理功能。应支持二维图纸与三维模型联动协作，实现二维、三维图纸结合应用。应支持设计变更与施工图纸关联，实现双向互联查看；根据施工进度进行变更实施预警提示。应支持手机端图纸、模型离线缓存，满足网络不佳情况图纸浏览需要。​
· 协同应用：应实现多专业模型集成、整合，能关联施工过程质量、安全、进度数据，实现施工过程数据与模型交互、展现。应支持各方获取、更新、管理信息。共享模型元素应能被唯一识别，可在各专业和各相关方之间交换和应用。应支持主流建模软件的模型格式，支持 IFC 国际通用标准格式的导入。应支持模型的 PC 端、网页端集成操作，实现多模型集成和整合，整合后的成果可以浏览、漫游。​
2. GIS 应用​
· 应具备 BIM 与 GIS 数据整合接口能力，实现建筑信息模型与地理信息系统的融合。支持多源 GIS 数据格式，能导入不同来源的地理数据。通过整合，可进行空间分析与精准定位，例如分析施工场地与周边地理环境的关系，精准确定施工设施的位置。提供三维地形与工程模型融合展示，直观呈现项目在真实地理环境中的情况，辅助项目规划与决策。​
3. 大数据模型分析应用​
· 支持结构化 / 非结构化数据输入，能够处理从施工过程中收集到的各类数据，包括工程进度、质量检测、设备运行等数据。实现系统数据交互接口，便于与其他管理系统共享数据。利用大数据模型分析，可进行施工方案优化，通过模拟不同方案在大量历史数据下的表现，选出最优方案。同时，实现风险预测与智能决策，提前预判施工过程中的潜在风险，并基于数据分析提供决策建议。支持自然语言交互分析，方便管理人员以自然语言提问，获取数据分析结果。​
4. AI+VI 应用​
· 具备创建沉浸式虚拟施工场景的能力，通过虚拟现实设备，让施工人员仿佛置身于真实的施工环境中，提前熟悉施工流程与环境。支持多维度交互漫游，用户可在虚拟场景中自由切换视角、模拟操作施工设备等。实现 AI 辅助安全培训，利用人工智能算法为培训提供个性化指导，例如根据学员的学习进度与表现，推送针对性的学习内容，同时对操作过程中的不安全行为进行预警。​
5. 3D 激光扫描应用​
· 拥有点云数据与 BIM 模型精准融合的技术能力，将 3D 激光扫描获取的点云数据精确匹配到 BIM 模型中，为模型提供更准确的现场数据。支持施工质量动态检测，借助 3D 激光扫描数据实时监测施工过程中的质量偏差，如结构尺寸偏差、墙面平整度等。具备建立竣工模型数据资产库的功能，为后续工程运维、改造等留存完整的数据资料，便于随时查阅与调用。​
6. 智能穿戴应用​
· 具备设备数据采集接口，能够实时采集施工人员智能穿戴设备中的数据，如位置信息、运动状态、生理指标等。兼容设备状态实时监控，可在管理平台上直观查看设备的运行状态。实现基础设备控制功能，例如通过智能穿戴设备远程控制一些小型施工设备，提高施工效率与便利性。同时，利用采集到的数据，可对施工人员进行安全管理，如当检测到人员处于危险区域或身体状态异常时，及时发出预警。

4.10  技术管理评价
4.10.1  一般要求
技术管理主要包含标准资料规范库、对技术文件、施工组织、施工工艺、技术文件审核、审批、图纸深化优化、技术开发、技术交底等进行管理。
4.10.2  功能要求
1  标准资料规范库，主要考虑房屋建筑与市政工程领域涉及标准规范较多，标准规范的更新调整非常频繁，项目现场应用的过程中会出现频繁确认各类标准规范是否适用，各类标准规范的学习理解需要相关资料，通过标准规范库能够快速的查找各类标准规范，极大的提升现场管理人员的工作效率，同时也能够支持现场的移动办公应用场景；

2  技术文件管理、施工组织管理、施工工艺管理、技术文件审核审批管理、图纸深化优化管理、技术开发管理、技术交底管理是现场技术管理的核心工作内容，主要考虑结合BIM 技术，利用互联网及移动互联网实现在线能力，实现传统纸质方式向信息模型结合的方式转变，同时利用 BIM 技术对要呈现的技术内容进行细化和虚拟实现，提升技术管理的直观性、可用性，同时校验相应技术的可行性。
4.11  成本管理评价
4.11.1  一般要求
1  计划成本指项目在一定时期内为保证目标利润实现而设定的一种预计成本。计划成本可以分为目标成本（项目最高想要达到的指标）、责任成本（公司对项目的考核指标）等不同类型。
2  过程管控应对工程施工全过程中的各固定生产要素及临时要素成本实时数据收集。
3  成本分析模块应实现对计划成本和实际成本的数据对比分析。
4  赢得值法是主要衡量工程进度、成本状况的整体方法，用货币量代替工程量以测量工程的进度，它不以投入资金的多少来反映工程的进展，而是以资金已经转化为工程成果的量来衡量，是一种完整和有效的工程项目监控指标和方法。
5  赢得值法的三个基本参数包括：已完工作预算费用、计划工作预算费用、已完工作实际费用；

6  赢得值法的四个指标：费用偏差cv、进度偏差sv、费用绩效指数cpi、进度绩效指数spi。

7  偏差分析又称为挣得值法或偏差分析法，挣得值分析法是在工程项目实施中使用较多的一种方法，是对项目进度和费用进行综合控制的一种有效方法。偏差分析的表达方法：横道图法、表格法、曲线法。

4.11.2  功能要求
1  计划成本子系统功能应包含但不限于以下内容：
（1）应支持计划成本在线编制、变更、删除功能；
（2）编制内容应涵盖人工费、材料费用、台班费用等；
（3）具备计划成本在线发起、评论、完成审批功能；
（4）支持存储、查看计划成本历史版本；
（5）支持下载、打印。
2
过程管控系统模块功能应具备但不限于以下内容：
（1）应支持实际生产中人、机、料等各业务点成本数据实时收集；
（2）应支持实际生产中间接费用、零星用工、零星设备使用登记、审批管理；
（3）应支持甲方、分包方执行的变更事项进行登记、审批管理；
（4）支持审批事件查看；
（5）支持下载、打印。
3
 成本分析模块应实现对计划成本和实际成本的数据对比分析。应实现以下功能（不限）：
（1）应具备人、机、料等生产要素计划成本和实际成本数据对比分析图表；
（2）应支持切换不同维度自动生成分析图表；
（3）宜根据赢得值法参数及指标，引入偏差分析表达方法，生成横道图或评价曲线。

